山东大学（威海）
采购文件
项目编号：SDWXHF20190082-Z044
项目名称：2019年海洋学院3D打印机采购
采购方式：参考竞争性磋商
山东大学（威海）招标办公室
2019年8月
目 录
2第一部分廉政承诺书


3第二部分项目说明及要求


4第三部分技术规格及要求


12第四部分竞争性磋商邀请书


14第五部分采购人须知


20第六部分磋商、成交


25第七部分授予合同


30第八部分附件


30附件一：响应文件


31附件二：法定代表人授权书


32附件三：制造商作为供应商的资格声明


34附件四：经销商作为供应商的资格声明


36附件五：制造商的授权书


37附件六：供应商的资信证明


38附件七：报价一览表


39附件八：报价明细表


40附件九：技术规格偏离表


41附件十：商务条款偏离表


附件十一：小型和微型企业产品投标清单
42
附件十二：中小企业声明函
43
44附件十三：密封格式





第一部分廉政承诺书
廉政承诺书
为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护采购市场秩序，本单位在参与采购过程中特作以下承诺： 
1．严格遵守国家及山东大学（威海）采购管理规定，保证在采购活动中无任何违规、违纪、违法行为。
2．不以各种名目向采购单位、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。
3．不以不正当手段向采购人谋取资格审查及竞争的照顾。
4．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。
5．在确定成交人前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与采购人就响应价格、响应方案等实质内容进行谈判。
6．成交后，不向采购单位及工作人员赠送感谢费、好处费等。
7．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。
8．主动接受、配合山东大学（威海）招标办公室及纪检、监察、审计办公室的监督检查。
若违反上述承诺，愿接受相应处罚，直至追究法律责任。
承诺单位（盖章）：                           法人代表（盖章）：
年    月    日
（廉政承诺书供应商签署后作为响应文件的组成部分）
第二部分项目说明及要求
1.项目名称：2019年海洋学院3D打印机采购
2.项目说明：
目前本团队在海洋牧场工程构件水动力性能领域有大量的功能性创新构型亟待研究其水动力性能研究测试，该打印机的购置将有助于获取更为精准的模型，以达到目前高水品国际杂志对文章的要求，对团队科研工作效率和水平的提升有极大的帮助。

3.项目内容：
详见具体规格与要求。
4．质量要求：
满足采购文件的各项技术性能要求。
5．报价范围及报价方式：
5.1报价原则：总价中标。
5.2报价方式：分别报单价及总价。总报价应包括报价范围各项，如果某项未报，将被视为含在总报价之内。
5.3此次采购不要求提供电子文档。
5.4成交单位须缴纳中标金额1%的评标费，此款项不退回。
6．到货期：
合同签订后30日内完成交货安装调试并具备验收条件。交货地点：山东大学（威海）。响应单位应明确标注所投报项目的到货期。
7．质保期：
设备安装验收后至少提供3年以上免费质保。响应单位应明确标注所投报货物的质保期。
8．付款方式：
本次采购项目采购方不支付预付款，到货安装调试并经学校验收合格后付至合同总款的90%，余10%在检验合格一年后无质量问题一次性付清。
9．资格要求：
报价单位应具有独立法人资格，必须具有较好的商业信誉和健全的财务会计制度。
10．注意事项：
10.1各报价单位请认真填写“附件九：技术规格偏离表”，在此表中应分别列明采购文件具体技术要求和所投报产品的品牌、型号、具体技术参数等。
10.2投报产品主要技术规格不允许出现负偏离，但合理化替代方案除外。

第三部分技术规格及要求
一、技术要求依据
	序
	品名
	技术参数要求
	生产厂家
（品牌）
	数量
	单价

	总价

	质保期

	1
	3D打印机
	附后
	
	1套
	
	
	

	合计价格为：元整（国产设备部分人民币报价）
合计价格为：（进口设备部分外币报价）

	备注：报价为包括安装、调试、线材、人工、税费等在内的全部费用。


二、技术规格及技术指标要求
重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
（一）设备技术参数

1. 技术类型：SLA立体光固化成型，354.7nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造，制件精度高；
2. ★成型空间：≥500mm(X)×500mm(Y)×300mm(Z)；
3. 激光类型：二极管半导体泵浦源激光器，波长=354.7nm,功率≥3000mW，可变光斑直径，优化打印策略；
4. ★涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，保证液面平整和打印效果，需提供证明材料加盖生产厂商公章；
5. 光学扫描系统：高品质振镜扫描系统，扫描速度6.0～10m/s；
6. 升降系统：重复定位精度±0.01mm；
7. 成型速度：50～120g/h；
8. 树脂槽容积：标准容积≥100L；

9. 打印材料：免费提供高品质、高光表面光敏树脂≥150Kg；

10. ★树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免树脂槽长期加热导致材料损伤，需提供证明文件；

11. 控制系统：采用Windows7以上稳定操作系统；

12. ★设备电控结构：使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护；
13. ★设备机械结构：大理石成型台面；

14. 安全警示：具备蜂鸣器报警功能；

15. 设备尺寸：为符合实际安放要求，需设备尺寸≤1500mm*1100mm*1900mm；
16. 随机附件：a.后固化箱，UV灯管≥40W，灯管数量≥12根；
b.机械工具箱；

c.清洗工具：含不锈钢托盘、铲刀、塑料箱、一次性手套、镊子、毛刷和料杯；

d.随机附件：软件光盘、产品出厂合格证、使用说明书、设备及附件装箱清单；

（2） 设备软件参数
1.设备控制软件：提供一套与设备同一厂家正版3D打印控制系统软件，具有计算机软件著作权登记证书，保证正版，提供证明文件复印件加盖原厂商公章，终生免费升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供软件功能页面截图）：
（1） 自动生成扫描路径；
（2） 控制加工程序，多线程控制成型平台升降、刮板涂铺、激光扫描跳跨、填充、轮廓扫描等；
（3） 加工零件自动排列，加工时间预测；
2.★数据处理软件：提供不少于五套与设备同一厂家正版三维数据分层切片处理软件，具有计算机软件著作权登记证书，保证正版，提供证明文件复印件加盖原厂商公章，终生免费升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述软件功能截图并进行现场演示）：
（1） STEP文件、IGS文件、STL文件多文件接口，方便多渠道获取数据文件；
（2） 数据模型旋转、平移、缩放、测量等可视化模块；
（3） STL文件修复，数据破面、重面、掉面自动修补功能模块；
（4） 数据文件自动切片功能模块；
（5） 数据自动支撑功能模块，具有一键加支撑功能；
（6） 打印过程预测与排版；
3.★三维数据浏览软件：提供不少于五套正版三维数据浏览软件，具有计算机软件著作权登记证书，保证正版，提供证明文件复印件加盖原厂商公章，终生免费升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述软件功能截图并进行现场演示）：
（1） STL多文件加载浏览，STL文件移动、缩放、旋转；
（2） STEP文件、STL文件多文件接口，方便多渠道获取数据文件；
（3） 零件距离测量、重量计算、直接在数据浏览软件观察文件；
（4） STEP格式转STL格式；
（5） 直接读取文件零件体积、包围盒零件体积、形成统计表，保存为Excel文件表格，直接导出合同；
4.★远程管理系统：需提供一套专业3D打印远程管理系统（含手机端和电脑端软件），具有计算机软件著作权登记证书，保证正版，提供证明文件复印件加盖公章，终生免费升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供下述软件功能截图并进行现场演示）：
（1） 远程故障反馈与诊断；
（2） 数据分析功能：对使用率、功率、设备耗材进行统计分析；
（3） 手机APP与计算机端交互客户服务；
（4） 远程打印全链路排队与远程历史数据保存；
（5） 多种机型3D打印机网络化管理；
（6） 远程打印实时监控和查询；
★设备与软件归属同一个厂家：为保证产品质量和售后服务，光固化3D打印设备与配套软件须为同一生产厂家。
需提供具有检测资格的第三方权威检测机构出具的同类型产品精度检验报告证明文件。
三、服务要求

	序号
	服务要求项目
	重要性
	服务要求标准

	1. 
	原厂售后服务承诺函
	
	投标需提供产品来源渠道合法的证明文件授权书、及原厂售后服务承诺书

	2. 
	培训
	
	提供现场培训


四、其他说明：
1、项目总预算35.00万元，超出预算的报价属于无效报价。
2、本项目所有设备不允许进口产品报价。
3、公告发布媒介：山东大学（威海）招标采购网。
4、本项目不分包，供应商在响应时须投报所有产品。
5、本项目不接受联合体响应。
五、评分办法：
	评审项目
	分数
	评分标准

	商务部分40分
	报价
	40分
	满足采购文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。
其它报价得分=（评审基准价/响应报价）×40
响应报价超出采购预算的响应文件无效。

	技术部分
60分
	综合实力
	15分
	所投设备的生产企业
1.通过ISO9001：2015质量管理体系认证
2.通过SO14001-2015环境管理体系认证；

3.通过CE认证的；
4. OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证；

5、投标产品获得过省级及以上《高新技术产品认定证书》证明文件。
每项加1分，满分5分。

复印件需加盖投标人公章，投标时携带原件备查。

	
	
	
	对照各响应文件和技术支持资料的技术参数和要求进行比较，综合打分。优10-8分：完全满足并优于采购人要求的功能，实用性、经济性、先进性强。良7-4分：能实现采购人要求的功能，少数次要功能实现效果存在差异。一般3-0分：仅能基本满足采购人要求的基本功能，实用性、经济性、先进性、效率性一般。

	
	品牌与选型
	20分
	供应商所投设备品牌、机型具有较高行业市场认知度，能够代表当前国内外先进技术水平且配备备件和备选配件价格低的得20-17分，较好的得16-12分，一般的得11-0分。

	
	同类业绩
	5分
	供应商已完成的（合同订立时间在2016年8月 1日-2019年8月1日）标的物应与本次项目所采购的设备属于同类项目且金额应在本项目预算金额以上的，每有1项得1分，本项最高分为5分。
响应文件中的相应证明材料复印件，须完整有效，经磋商小组认定无法确定其有效性的，不予计分。(需携带合同原件评审现场备查，以合同原件作为评分依据)

	
	样品
	10分
	样品需求：
该打印机所打出的样品需要高透明，能达到玻璃、有机玻璃的透光度，能够达到PIV试验所需的透光要求，投标方可以从以下几种模型中任选一种，作为样品，图片中的尺度仅供参考，主尺度可在10-20cm之间。
1）优10-8分：完全满足并优于采购人要求的功能
2）良7-4分：能实现采购人要求的功能，少数次要功能实现效果存在差异

3）一般3-0分：仅能基本满足采购人要求的基本功能
磋商小组根据样品品质的优劣程度等进行综合打分，最高得10分。
样品模型提供参照后附图片。

	
	售后服务及保障
	10分
	依据供应商的质量保障措施、售后服务方案、培训计划、服务承诺、响应流程等进行打分；优者得10-8分；良好得7-5分；一般得5-0分。


模型一：
[image: image1.png]



模型二：
[image: image2.png]0.30m

1.28m

JEE0.05m





模型三：
[image: image3.png]



模型四：
[image: image4.png]



模型五：
[image: image5.png]



注：1、本办法只针对有效响应文件予以评分。
2、计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。
3、汇总各评委打分进行算术平均，计算出各供应商的综合得分。
4、若供应商为小微企业，根据财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。计算方法：最终价格＝小型和微型企业产品（服务）的价格×94%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分；联合体共同参加的，非专门面向中小企业的政府采购活动联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供本企业《中小企业声明函》原件（代理商投标的，还须提供生产企业出具的《中小企业声明函》原件）。
备注：本项计分以“小型和微型企业产品投标清单”、“中小企业声明函”原件和联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。（详见附件十一和附件十二）

5、若供应商为监狱企业，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在价格评审中给予相应产品最终报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标时须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不给予价格扣除。
6、若供应商为残疾人福利性单位，根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位在价格评审中给予相应产品最终报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价时须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不给予价格扣除。
7、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审当日“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
8、核心产品同一品牌产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌核心产品投标、响应的，应当作为一个供应商计算，以综合得分最高的供应商为有效供应商，其余供应商报价无效。
9、供应商所报产品属于最新一期《节能产品政府采购清单》和最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品的（投标文件中必须提供节能和环保产品证书或证明材料），在打分时由评委根据各供应商所报节能、环保产品的报价在其响应总价中所占的比重，分别给予报价和质量性能评审总分值×（节能、环保产品报价/总报价）×5％的加分。
10、此项目参考竞争性磋商的方式进行采购，不进行二次报价，价格分按照响应文件中的报价进行计算。
第四部分竞争性磋商邀请书
各供应商：
山东大学（威海）招标办公室就2019年海洋学院3D打印机采购项目以参考竞争性磋商采购方式进行采购，现邀请合格的供应商参加。
一、采购机构：山东大学（威海）招标办公室
二、项目编号：SDWXHF20190082-Z044
三、项目名称：2019年海洋学院3D打印机采购
四、采购人：系指山东大学（威海）
五、项目说明：详见采购文件第二部分项目说明及要求
六、潜在供应商资格要求：
1.具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加响应。
2.遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3．必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则山东大学（威海）招标办公室／用户／评审小组有权视情况决定是否拒绝其本次响应。
4.为本次采购的项目进行设计、编制规范和其他文件的公司及相关联的附属机构，不得参加响应。
5.只有在法律上和财务上独立运作并独立于政府集中采购机构的供应商才能参加响应。
6.向山东大学（威海）招标办公室领取采购文件并登记备案。
7.截止到项目评审时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
七、招标采购文件获取

时间：2019年8月27上午11点至2019年9月3日上午11点(北京时间)

地点：山东省威海市文化西路180号山东大学（威海）招投标工作办公室(知行楼508室)
联系人：王效强、华慧
联系电话：（0631）5688690、（0631）5688006
获取磋商文件方式：在指定的网站自助下载采购文件(详见采购公告报名流程)
采购文件工本费：人民币200元整，采购文件售后不退。
八、此项目不需要缴纳投标保证金。
九、响应文件递交时间及投递地点：
响应截止时间：2019年9月4日 上午9：00（北京时间）。

响应文件投递地点：山东大学（威海）招投标工作办公室(知行楼503室)。
逾期提交或所提交的响应文件不符合规定，恕不接受。

十一、预计评审时间及地点：

时间：2019年9月4日9：00（北京时间）

地点：知行楼504会议室。

十一、项目答疑：
关于采购程序方面的疑难问题，请与招标办公室联系：
联系人：王效强、华慧联系电话：（0631）5688690、（0631）5688006
关于项目技术方面的疑难问题，请与使用单位或主管部门联系：
联系人：姜昭阳  联系电话：15163151028
地  址：山东大学（威海）招投标工作办公室(知行楼508室)。
                                        山东大学（威海）招标办公室
2019年8月26日
第五部分   供应商须知
一、说明
1．采购人
系指山东大学（威海）
2．采购机构
系指山东大学（威海）招标办公室
3．合格供应商
3．1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加响应。
3．2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
1)具有独立承担民事责任的能力；
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3．3必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限。否则山东大学（威海）招标办公室／用户／招标小组有权视情况决定是否拒绝其本次投标。
3．4为本次采购的项目进行设计、编制规范和其他文件的公司及相关联的附属机构，不得参加响应。
3．5只有在法律上和财务上独立运作并独立于政府集中采购机构的供应商才能参加响应。
3．6向山东大学（威海）招标办公室领取采购文件并登记备案。
4．资金来源
采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项(包括财政性资金和自筹资金)。
5．采购费用
无论响应过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加响应有关的费用。
二、采购文件
6．采购文件构成
本采购文件共分八部分，内容如下：
第一部分  廉政承诺书
第二部分  项目说明及要求
第三部分  技术规格及要求
第四部分  竞争性磋商邀请书
第五部分  供应商须知
第六部分  评审、成交
第七部分  授予合同
第八部分  附件
7．采购文件的澄清和修改
7．1任何已登记备案并领取了采购文件的供应商，均可要求对采购文件进行澄清，澄清要求在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前以书面形式通知山东大学（威海）招标办公室(以下简称“招标办”)，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。
7．2招标办对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给所有供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。
7．3在提交响应文件截止时间3日前任何时候，招标办无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对采购文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为采购文件的组成部分，将向已登记备案并领取了采购文件的所有供应商发出。采购文件的澄清和修改的内容对所有供应商具有相同的约束力，无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。
7．4为使供应商有足够的时间按采购文件的要求修改响应文件，招标办可酌情推迟投标的截止与谈判时间，并在提交响应文件截止时间前以书面形式通知各供应商，对所有供应商均具有约束力，无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，招标办和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。
三、响应文件编制
8．投标语言及计量单位
8．1供应商提交的响应文件以及供应商与招标办就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。
8．2 供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。
8．3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标办可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。
8．4除采购文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
8．5对违反上述规定情形的，招标办有权根据本次项目的供应商数量及用户、评委的要求，决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或决定对其响应拒绝。
9．响应文件构成
响应文件由报价书、资格证明文件、报价文件、技术文件及商务文件构成。
9．1报价书(附件一)
9．2资格证明文件
各种重要证件以及检测报告请彩色复印后作为响应文件正本的一部分。
1)营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(三证合一的只提供营业执照复印件，加盖公章)；
2)法定代表人授权委托书(附件二)，如法定代表人参加报价，提供法定代表人身份证复印件(加盖公章)；
3)制造商作为供应商的资格声明(附件三)、经销商作为供应商的资格声明(附件四)、采购文件要求的主要产品的制造商授权书(附件五)、供应商资信证明(附件六)或过去三年经过审计的财务报表；
5)供应商所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法。若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的产品合格证书和原产地证明书；
6）供应商在过去两年中业绩情况（如果需要提供）；
7) 与报价货物规格型号相符的国家各种认证证书及检验报告；
8) 采购文件要求的其他资格证明文件及供应商认为需要提交的其它文件。
9．3报价文件
1)报价一览表(附件七)；
2)报价明细表(附件八)。
9．4技术文件
1)货物主要技术指标和性能的详细说明，包括宣传彩页、图纸和数据等；
2)技术规格偏离表(附件九)。
9．5商务文件
1)为使货物正常、连续地使用，应提供用户使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格；
2)售后服务条款；
a.对所有货物负责集成、调试；
b.提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证用户能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；
c.提供中标货物齐全的资料(进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件)；
d.货物出现故障后，响应及排除故障时间；
e.详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；
f.供应商对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；
g.质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。
3)商务条款偏离表(附件十)；
4)优惠条款(注：供应商提供的优惠条件必须在响应文件中明确列出，不包括报价优惠；
5)供应商认为需要加以说明的其他内容。
10．响应报价
10．1本次响应报价币种为人民币（国产设备部分）和外币（进口设备部分）。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等费用；
10．2供应商投报多包的，应对每包分别报价并相应填报报价一览表。供应商对投标报价若有说明应在报价一览表备注处注明，招标办不接受可选择的响应方案和报价。任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝；
10．3最终报价在合同执行过程中是固定不变的，无特殊原因且未经过学校招标领导小组同意，不得以任何理由予以变更；
10．4供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。
10．5本次采购原则上实行一次报价。
11．响应文件装订与编写
11．1供应商必须将响应文件(正本、副本)中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”，目录中需要有页码索引；
11．2供应商应准备七份响应文件，一份正本和六份副本。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本、文本文档与电子文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；
 11．3响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，宋体小四号字。响应文件应有页码标示；
11．4响应文件应严格按照采购文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其投标有可能被拒绝；
11．5因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
12．响应文件签署
12．1法定代表人或被授权人必须按采购文件的规定在响应文件(正本、副本及各附件)、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或被授权人在修改的每一页上签字或加盖公章；
12．2任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或被授权人签字或加盖公章后才有效。
13．响应文件密封和标记
13．1供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容(密封件格式见附件十三)：
1)项目编号、项目名称；
2)供应商名称(加盖公章)、地址、邮编、电话、传真。
13．2每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于××××年××月××日××时(北京时间)之前不准启封”字样；
13．3如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，招标办对提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，招标办有权予以拒绝，并退回供应商；
14．报价保证金
此项目无需缴纳保证金。
15．报价有效期
15．1从递交响应文件之日起，报价有效期为90日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝；
15．2特殊情况下，在报价有效期满之前，招标办可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改响应文件的其他内容。
四、响应文件递交
16．响应文件递交时间和地点
16．1供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标办另行通知规定的时间递交；
16．2招标办将拒绝接收投标截止时间后送达的响应文件。
17．响应文件签收
17．1响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受；
17．2对供应商提交的响应文件在投标截止时间后不予退还。
18．响应文件补充、修改与撤回
18．1供应商在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，经招标办确认后可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；
18．2供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交；
18．3撤回投标的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或被授权人签署，并在报价截止时间前送达招标办；
18．4报价有效期内不得撤回响应文件，否则报价保证金不予退还。报价后撤回响应文件的行为将被记录在案，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。
第六部分磋商、成交
19．磋商小组
山东大学（威海）招标办公室将根据本项目的特点组成磋商小组，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等五人以上的单数组成，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商。
20．磋商原则
 “公平、公正、择优、效益”为本次采购的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则：
1)客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；
2)统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；
3)独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任；
4)保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；
5)综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；
6)集体决定的原则：成交供应商由磋商小组集体讨论决定，并由山东大学（威海）招标办公室宣布成交供应商。
21．评审办法
本次采购采用综合评审法。首先进行资格综合评审，然后磋商小组成员综合评定各供应商提交的响应文件，由磋商小组综合各成员意见，确定最终成交供应商。
22．初步评审
22．1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。符合性检查指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应；
22．2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求；
1)实质性响应的报价是指响应文件符合采购文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留；
2)重大偏离不允许在谈判开始后修正，但磋商小组会将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；
3)如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：
a、未交或未足额交纳报价保证金；
b、资格证明文件不齐全或无效；
c、未按照采购文件要求密封、签署、盖章；
d、不具备采购文件中规定资格要求；
e、报价有效期不足；
f、响应文件中的技术、商务等条款明显不符合采购文件要求；
g、不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求。
4)磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。
22．3初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
1)如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准； 
2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准；
4)调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。
23．响应文件的澄清
如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。
24．谈判与综合评审
24．1磋商小组对合格供应商的以下内容进行综合分析和比较：
(1)最终报价；
(2)技术先进性及使用安全性；
(3)货物的寿命和原料使用；
(4)质保期和售后服务；
(5)交货期；
(6)货物的绿色环保及节能情况；
(7)企业信誉及财务状况；
(8)合理化建议及其他优惠条件；
(9)其他；
24．2无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一，报价将被拒绝，若成交，则无效。招标办有权依法追究供应商的法律责任。
1)提供虚假材料谋取成交的；
2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3)恶意串通报价的；
4)其他任何有企图影响采购结果公正性活动的。
25．成交
25．1磋商小组采用“符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以得分最高的供应商作为成交供应商”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
25．2成交单位需向山东大学（威海）缴纳中标金额的1%作为评标费。
26．评审过程的保密
磋商之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他无关的人员透露。
27．供应商瑕疵滞后的处理
27．1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则磋商小组／招标办均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救及／或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的—切损失均由该供应商承担；
27．2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经磋商小组／招标办再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一取消该供应商的此前成交结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，磋商小组／招标办有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，磋商小组／招标办有权并且应当决定取消该供应商的此前评审结果或采取类似效果的措施。
28．废标
根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的应予废标。
28.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.3供应商的报价均超过了采购预算的；
28.4因重大变故，采购任务取消的。
六、合同签订
29．成交通知
29．1成交结果将在山东大学（威海）招标办公室网站(zbb.wh.sdu.edu.cn)上公布，不再以书面或电话等方式通知未成交人。招标办对未成交的供应商不作未成交原因的解释；
29．2在报价有效期内，招标办将向成交人签发《成交通知书》。《成交通知书》是合同的一个组成部分；
29．3《成交通知书》发出后，用户改变成交结果，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
30．签订合同
30．1《成交通知书》发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订合同；
30．2采购文件、成交供应商的响应文件以及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分；
30．3用户如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与用户协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十；
30．4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
31．履约保证金
本次采购的成交供应商须缴纳5%履约保证金。
七、处罚、质疑
32．处罚
32．1发生下列情况之一，供应商的报价保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：
1)递交响应文件后在报价有效期内，供应商撤回其响应文件；
2)成交供应商未按本采购文件规定签订合同；
3)成交供应商与用户订立背离合同实质性内容的其它协议；
4)将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经招标办和用户同意，将成交项目分包给他人；
5)成交供应商不按要求提交履约保证金；
6)供应商其它未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。
33．质疑
33．1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向招标办提出质疑。
33．2对于成交结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理。
八、保密和披露
34．1供应商自领取采购文件之日起，须承担本招标项目的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传；
34．2招标办有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审报价文件的人员或与评审有关的人员披露；
34．3在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或预成交供应商／成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或预成交供应商／成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。
九、解释权
35．本采购文件的最终解释权归山东大学（威海）招标办公室，当对一个问题有多种解释时以招标办的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标办对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
第七部分授予合同
36、授予合同
xxxx年xxxx学院xxxx设备合同
 合同编号:xxxx
甲    方：山东大学(威海)            法人代表：
地址：山东省威海市文化西路180号      邮编：264209
乙    方：xxxx法人代表：xxxx
公司地址：xxxx        邮编：xxxx
办公电话：xxxx
联 系 人：xxxx
甲方用户单位：山东大学（威海）xxxx学院
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》，针对xxxx学院xxxx设备进行友好协商，达成协议如下：
一、合同的组成部分
1、本合同书
2、设备清单、图纸及技术要求（参见附件共xxxx页）
3、乙方报价文件、响应文件（甲方招标办备案）
4、评标现场投标单位答疑、承诺及报价单（甲方招标办备案）
上述文件相互补充，合同双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
二、标的物及数量：详见合同附件设备清单（共xxxx页）
    三、总价：￥xxxx.00元（人民币xxxx元整）。
四、质量
１、乙方提供的标的物，必须是原厂生产制造的原装正品，其技术参数必须符合询价文件的要求及乙方报价文件的承诺。
           2、乙方提供安装、调试、售后服务，并保证服务质量优良。
3、 乙方保证甲方在使用货物、服务或者其任何一部分时不受第三方提出侵犯商标权、专利权等知识产权指控。如出现侵权指控，乙方承担全部法律责任，期间不影响甲方的使用。
4、 标的物质保期为经甲方验收合格之日起xxxx年。
五、交货地点
1、交货及验收地点：甲方xxxx学院实验室内。
2、乙方将设备运输到交货地点，并支付运费。
3、乙方应在发货前48小时电话通知甲方，将预计运达日期通知甲方用户单位。如因此延误交接、安装等，全部损失乙方负责。
六、交付使用时间
Xx年xx月xx日前乙方完成安装调试并交付甲方使用。
七、验收
1、标的物按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵交货地点，经甲方检验同意后才能开启包装，并当场向甲方及用户单位介绍验收方法。
2、属于《国家强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则视为验收不合格。
3、乙方必须确保产品安装调试的质量，并提供国家有关部门的检验合格证明。标的物为进口产品的，乙方需向甲方提供完整的海关、商检等部门出具的相关证明手续。
4、如发生分歧时，甲方有邀请法定机构或中介机构进行检验的权利。如质量方面达不到要求的，检验费用及相关费用全部由乙方负责并承担由此产生的法律责任。
八、付款
（1）本合同国产设备按人民币付款，进口设备按相应的外币付款。
（2）付款方式：
（3）乙方银行帐户资料：
收 款 人：XXXX
开户银行：xxxx
银行帐号：xxxx
联  系 人：xxxx
联系电话：xxxx
九、售后服务
1、 根据甲方需要，乙方及时派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。
2、乙方保证提供的售后服务达到或超过标的物生产厂提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、包修）；质保期外，负责维修并只收取成本费，所需的备件应优惠供应。
3、标的物出现问题时，无论质保期内外，乙方xxxx小时内到达现场并完成现场修复工作。质保期内，若修理时间超过2日或需返回原生产厂维修，乙方必须向用户单位提供替代产品，以保证工作的正常进行。
十、变更与修改
乙方应严格按合同要求供货，未经甲方书面同意，乙方不得与用户单位擅自就合同标的物的数量、质量、供货或完工日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改。对合同约定不明确的或者需要对本合同进行修改、补充的，经甲乙双方协商一致后达成补充协议，补充协议是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。
十一、合同解除
有下列情况之一的，甲方可向乙方发出书面通知，解除本合同。合同的解除不影响违约责任的履行。
（1）乙方未能在合同约定的限期内履行合同义务的；
（2）标的物验收不合格的；
（3）乙方未经甲方书面同意，部分或全部转让合同义务的。
（4）甲方部分解除合同的，未解除部分，乙方继续履行。
十二、违约赔偿
1、除“不可抗力”外，乙方延期供货安装或因制造质量验收不合格而造成的各种损失由乙方承担。
2、乙方每逾期一日按照合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。
3、甲方无正当理由逾期付款，每逾期一日，按应付金额的3‰向乙方交纳违约金。
4、乙方如因更换标的物而导致延期交货的，按本条第2款的规定交纳违约金。
5、对合同已履行完毕的投诉和质量问题，按照国家法律法规、政府的有关规定进行处理。
十三、争议解决
1、本合同争议，如协商不成，向签约地人民法院提起诉讼。
2、在诉讼期间，本合同无争议的部分继续执行。
十四、合同生效
本合同一式七份，甲方执六份、乙方执一份，由双方代表签字和加盖各方公章或合同章后生效。
十五、签约地点
山东大学（威海）。
甲    方：山东大学（威海）（单位盖章）   
甲方代表:                                 年   月   日    
乙    方：xxxx （单位盖章）   
乙方代表:                                 年   月   日
    甲方用户代表：                            年   月   日

附件：设备清单（合同编号：xxxx）
甲方项目负责人对以上内容确认无误后，请在此签字盖章确认。
项目负责人（签字）：                 公章：                     年   月   日
第八部分附件
附件一：响应文件
报 价 书
山东大学（威海）招标办公室：
 (供应商全称)授权 (被授权人姓名) （职务）为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行报价。为此：
1．我方同意在本项目招标采购文件中规定的采购之日起90日内遵守响应文件中的承诺且在此期限届满之前均具有约束力。
2．提供《供应商须知》规定的全部响应文件，正本l份，副本6份。
3．按采购文件规定提供货物及服务的投标总价为(大写)人民币            ____________________元（国产部分）。
4．提供金额为人民币______元的报价保证金。
5．供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
6．供应商已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)，确认无误。
7．在规定的招采购时间后，供应商保证遵守采购文件中有关保证金的规定。
8．根据《供应商须知》第3条规定，我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是贵方的附属机构。
9．供应商同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
10．与本报价有关的一切正式往来信函请寄：
地址邮编
电话:传真:
供应商法定代表人或被授权人签字
供应商全称(公章)
供应商开户银行(全称)
供应商银行账号
日期
附件二：法定代表人授权书
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称)的
(公司名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的 (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目(项目编号：)，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人无转委权，特此委托。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
被授权人：                性别：            年龄：
单位：                    部门：            职务：

供应商：（盖章）
被授权人签字：
法定代表人：（签字、盖章）
日期：         年      月      日
注：除签字外其他均为打印，手写无效。
附件三：制造商作为供应商的资格声明
制造商作为供应商的资格声明
(适用于制造商直接报价的情况)
1、名称及概况：
(1)供应商名称：
(2)地址及邮编：
(3)成立和注册日期：
(4)公司性质：
(5)法定代表人：
(6)职员人数：
(7)近期资产负债表(到年月日止)
①固定资产：
原值：
净值：
②流动资金：
③长期负债：
④短期负债：
⑤资金来源：
自有资金：
银行贷款：
⑥资金类型：
生产资金：
非生产资金：
2、关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址       生产的项目          年生产能力       职工人数
本供应商不生产，而须从其它制造商购买的主要零部件
制造商名称和地址
主要零部件名称
3、供应商生产此投标货物的历史(年数)：
4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
名称和地址                   销售项目和数量
出口销售额：
5、近三年的年营业额：
年份            国内                  出口               总额
6、易损件供应商的名称和地址：
部件名称                                  供应商
7、开户银行的名称和地址：
8、其他情况：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称(公章)：
供应商法定代表人或被授权人(签字)： 职务：
电话： 传真：
日期： 年 月 日
附件四：经销商作为供应商的资格声明
经销商作为供应商的资格声明
(适用于经销商直接报价的情况)
1、名称及概况：
(1)供应商名称：
(2)地址及邮编：
(3)成立和注册日期：
(4)公司性质：
(5)法定代表人：
(6)职员人数：
(7)近期资产负债表(到年月日止)
①固定资产：
原值：
净值：
②流动资金：
③长期负债：
④短期负债：
⑤资金来源：
自有资金：
银行贷款：
⑥资金类型：
商业性：
非商业性：
2、近三年的年营业额：
年份               国内               出口              总额
3、近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：
名称和地址                                销售的项目和数量
(1)出口销售：
(2)国内销售：
4、同意为供应商制造投标货物的制造商：
制造商名称和地址                    制造项目
5、须由其它制造商供应和制造的部件(如果有的话)：
制造商名称和地址                      制造项目
6、开户银行的名称和地址：
7、供应商认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商法定代表人或被授权人(签字)：职务：
供应商名称(公章)：
电话：传真：
日期：年月日
附件五：制造商的授权书
制造商的授权书
致：山东大学（威海）招标办公室
我们 (制造商名称)是按 (国家名称)法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 (制造商地址)。兹指派按 (国家名称)的法律正式成立的，主要营业地点设在 (代理经销商地址)的 (代理经销商名称)作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方办理贵方 (项目名称、项目编号)采购文件要求提供的
由我方制造 (货物)的有关事宜，并对我方具有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。
(3)我方兹授予(代理经销商名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认(代理经销商名称)或其正式被授权人依此合法地办理一切事宜。
(4)我方于年月日签署本文件， (代理经销商名称)于年月日接受此件，以此为证。
制造商名称(公章)
签字人职务和部门签字人签名
附件六：供应商的资信证明
供应商的资信证明
会计师事务所出具的过去二年的财务审计报告或银行出具的资信证明
说明：
1、供应商在响应文件中，必须提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。
2、如供应商无法提供审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在谈判前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，山东大学（威海）招标办公室保留审核原件的权利。
3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
附件七：报价一览表
报价一览表
项目名称：
项目编号：
	供应商名称
	

	生产厂家名称
	

	货物名称
	

	规格
	

	数量
	

	产地
	

	总报价

	人民币大写：小写：¥
外币大写：小写：


	最快供货期
	

	质保期
	

	对本次采购的
主要承诺
	

	对采购文件的认同程度（完全认同或有偏离，如有偏离，应列出其详细内容）
	

	法人或授权代表确认签字
	


供应商（盖章）：被授权人（法定代表人）签字：日期：
附件八：报价明细表
报价明细表
项目编号：
供应商名称（公章）：法定代表人或被授权人签字：单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
（详细配置）
	原产地及制造商
	单价
	数量
	总价
	交货时间
	备注
说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专用工具费
	
	

	
	备品备件费
	
	

	
	运输、保险及其他费用
	
	

	合  计
	小写：

	
	大写：


注：1、报价的所有货物均须标明品牌、型号（详细配置）、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。
2、交货时间为合同签订之日起多少日。
3、此表可根据需要同格式扩展。
年    月     日
附件九：技术规格偏离表
技术规格偏离表
项目编号：
供应商名称（公章）：法定代表人或被授权人签字：
	序号
	货物名称
	采购文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏差内容
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


年     月     日
附件十：商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目编号：
供应商名称（公章）：法定代表人或被授权人签字：
	序号
	采购文件条款号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年     月     日
附件十一：

小型和微型企业产品投标清单
项目编号：                                           
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造商、产地
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小型和微型企业产品价格合计（万元）
	


注：随本表附中小企业声明函的复印件（加盖单位公章）。此表适用货物采购。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日
附件十二：
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日    期：
附件十三：密封格式
封面格式：
	响应文件
（正本）
项目编号：
项目名称：
供应商名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：
传真：


	响应文件
（副本）
项目编号：
项目名称：
供应商名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：
传真：


封口格式：
	………于   年   月   日   时(北京时间)之前不准启封（公章）………………


被授权人身份证复印件








PAGE  
1

