山东大学（威海）招标采购需求表

1、 项目介绍

1、系统概述：2014年国务院出台相关文件，要求各高校对大型仪器共享管理系统进行对社会开发共享，同时，2016年山东省相关文件要求省内高校逐步完善仪器的开放共享使用，通过信息化手段进行管理。自2011年开始山东大学开始对仪器共享进行信息化建设，目前济南校区、青岛校区均采用智能物联网管理系统对大型仪器进行了全方位管理。

同时，目前我校平台仪器管理相对独立且分散，信息不能共享，使用收费不够规范，给科研用户使用仪器造成不便；

另外手工化的仪器管理，造成造成无法自动检测和控制仪器，用户不能按照制度使用仪器的现象时有发生，给仪器设备的安全运行带来影响。

同时，设备的使用统计无法做到自动准确收集；设备使用率不均，造成仪器重复购置和资源浪费，因此设备封闭现象严重，使得仪器不能得到充分利用。

公共仪器平台管理系统采用灵活可拼装的模块化的管理手段，建立仪器设备共享的协作管理平台，推动仪器共享的可执行性。

系统不仅可以有效解决仪器共享平台中存在的收费困难，仪器故障难以问责，缺乏实时准确统计数据等各种问题，还可以提高仪器设备的使用效率，优化资源配置，促进整合与共享，更好的满足当前仪器设备多元化、多样化、现在化的管理要求，最大限度的减少管理上的繁杂手续，从而实现仪器预约、使用、收费、监管、统计、考核等全流程的管理，有效的提高科研效率和管理水平。

2、履约时间：合同签订后 30天内交货完成安装调试并具备验收条件。
3、履约地点：山东省威海市文化西路180号山东大学（威海）
2、 采购产品一览表

	序号
	货物名称
	是否为主要产品（主要产品须提供厂家唯一授权）
	单位
	数量
	产地（国产/进口）
	技术指标、参数

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	大型仪器共享管理系统及配套设备
	是
	套
	1
	国产
	人员管理模块、权限管理模块、课题组管理模块、仪器管理模块、预约管理模块、计费管理模块、财务中心管理、模授权管理模块、绩效统计模块、文件管理模块、消息中心模块、前台展示模块、视屏管理模块、门禁管理模块、手机APP模块、Ubuntu Linux Server 服务器操作系统、MySQL 5数据库

配套门禁、视频监控、硬盘录像机、硬盘及显示器


3、 技术指标要求如下：

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
	项 目
	技术规格要求

	大型仪器共享管理系统（1套）
	1.1 信息展示

1.1.1根据实际情况，建立大型仪器设备开放共享平台信息展示门户，提供展示门户统一入口登录，用户通过申请注册，管理员认证后，可登录系统进行仪器设备查询，预约等操作；

1.1.2信息门户包括公告、介绍、快讯、仪器信息展示、规章制度、服务指南等，全方位对实验室大型仪器设备共享平台前台网站进行宣传和展示，便于为用户提供优质服务。

1.2人员管理

1.2.1采用中心授权管理，具备统一身份验证后台，要求与校园一卡通对接，实现校园数字化单点登录，一次性取得人员信息，无需二次注册；

1.2.2平台人员归属于课题组，课题组负责人可自行添加本课题组的使用者，经平台管理员审批后激活账户或经授权自行激活组内用户；

1.2.3用户可以随时查看各仪器的预约记录及个人的使用记录和计费记录；

1.2.4用户通过快速搜索找到自己想要使用的仪器，可以关注自己想要关注的仪器或成员，通过关注快速找到并预约使用仪器；

1.2.5可以灵活定义各级管理员及用户权限，平台管理员可以自定义各种角色的名称，可以灵活设置各个角色所拥有的权限，如用户分超级用户、校级管理员、学院管理员、平台/机组管理员、仪器负责人、机组成员、普通用户等。通过权限管理，让各级管理员和用户做到各司其职。

1.3授权管理

1.3.1根据仪器不同的控制方式，用户可以选择软件终端登录（大部分有电脑的仪器采用软件授权客户端管理模式）、读卡器上刷卡（针对没有电脑的且网络条件良好的实验室采用智能电源控制器的方式管理）或是手机app扫码开机（针对某些实验室网络条件较差，不适合布线的实验室后期采用无线蓝牙电源控制器进行管理）通过授权验证后，才能正常操作仪器进行科研活动；
1.3.2通过系统授权验证需要满足以下条件：

1.3.2.1系统根据系统黑名单和仪器黑名单双重判断，处于黑名单中的用户无法使用使用仪器；

1.3.2.2系统自动判断用户反馈情况，有反馈记录的用户才可以继续使用仪器，确保按照规范使用仪器的用户才可以继续使用仪器；

1.3.2.3系统根据用户的预约情况，自动授权用户在指定时段使用指定仪器，实现有预约授权的用户才可以使用仪器；
1.3.2.4机主可以设置课题组预约使用最低金额，余额在最低金额以上，用户才可以使用仪器，余额不足，则不能使用仪器；

1.3.2.5部分仪器设置了需要培训/授权才能使用仪器，针对这些仪器，系统会判断当前用户是否处于仪器内通过培训的人员列表中，属于通过培训的用户才可以正常使用仪器；

1.3.3在用户实际使用过仪器后，系统会自动比对预约记录与仪器的实际使用记录，对于多次爽约的用户，系统会根据管理员具体设置自动将其添加入禁止预约黑名单，支持仪器管理员手工修改黑名单列表。此外，用户使用仪器后，需要在规定时限填写仪器反馈，否则将无法继续预约仪器。
1.3.4用户使用仪器结束，系统会自动发送消息给用户或用户所属课题组的负责人告知系统自动生成的使用记录信息；用户的使用记录被修改，系统也会自动发送消息给用户或用户所属课题组的负责人告知。

1.4大型仪器设备管理

1.4.1系统需支持多种查询、查看方式，方便平台管理员查看和管理仪器。支持多种仪器信息录入方式，足够丰富的信息录入字段，足够丰富的字段关联技术，便于实现智能化数据统计和大数据联想；

1.4.2系统需具有多级设备管理功能，基于各学院设备管理的复杂程度，提供多人和多种管理级别的管理负责方式；

1.4.3系统支持对仪器进行可变层次的分类，使不同机构或不同类别的用户仅能查看或使用自己所属机构拥有的或其他机构符合共享条件的仪器；

1.4.4同时可根据需要为仪器指定不同分类标签，系统中其他功能如仪器查看、搜索、预约和使用授权机制会结合这种分类进行针对性结果过滤或是授权控制，从而满足不同用户的多样化需求；

1.4.5为避免因使用者操作不当带来的仪器设备安全隐患，系统应具备使用者必须培训后才可预约使用仪器设备的功能，用户可在系统内提交培训申请，仪器设备管理员具备审核批复功能，同时可设定培训的有效日期，过期后需重新培训；

1.4.6 系统需支持培训签到页卡，在每台仪器的界面培训/授权页卡下增加培训签到页卡，包括人员和签到时间，方便后期统计导出数据；

1.4.7 系统需对接实验室固定资产信息管理系统对接，自动同步仪器信息至公共仪器管理平台中，同时进行数据联动，当仪器发生位置变更、调剂、报废等状态变化时，系统同步更新。

1.4.8 系统仪器管理列表页面，支持根据每个用户使用仪器频率的高低自动进行排序。 

1.5 送样预约管理

1.5.1送样预约管理模块具备送样申请单流转功能，以保障实验过程顺畅，节省送样时间，降低实验风险，从而提高科研效率；

1.5.2用户可以随时提交送样申请，并在申请通过后在约定的送样时间进行送样；

1.5.3管理员可以对用户提交的送样申请进行审核、批复，送样申请者能在线实时查看自己的样品测试状态，如已批准、已拒绝、已测试、因故取消等状态；

1.5.4管理员可以根据自己仪器送样的管理需求设置对用户提交的送样申请默认为审批通过，设置默认审批通过后，用户提交的送样申请在提交成功后，送样状态默认显示为已批准；

1.5.5管理员接收样品并测试完成后，测样结果可以附件的形式随时上传系统，系统可在线发送测样报告给送样人；

1.5.6系统支持测样报告 

1.6  自主预约管理

1.6.1平台支持时间预约、送样预约等多种网上预约形式，支持委托测试和自行操作等服务方式，同时，时间预约必须考虑到仪器预约频率，支持排队预约功能，合理安排预约，减少系统服务器承载，增加排队预约的人员上限设置，当排队预约的人数达到20人，机主无法继续添加排队人员，同时用户在预约失败后也无法加入到排队预约队列中（现场演示）；

1.6.2提供仪器预约的日程管理，预约日程展示为日历和列表两种形式，日历具有周视图和月视图两种形式，平台默认显示周视图，便于用户方便快捷地了解当前仪器预约情况，合理选择空闲时间进行预约；

1.6.3提供同一用户连续预约的合并功能，可以帮助用户把分开的连续预约合并成一个长时间的预约；

1.6.4机主可以设置仪器的可预约时间及提前多久进行预约的设置，并且提供最晚修改/删除预约的时间设置；

1.6.5提供工作时间的设置，设置后，用户仅可以在工作时间进行仪器预约和使用。同时还提供不受限用户的设置，设置后，属于不受限用户的所有用户将不受工作时间的限制，可以预约使用仪器的任何时段；

1.6.6仪器可通过工作时间设置来设定某一天或某一段时期内的仪器面向特定的用户或院系开放，并可根据每年、每月、每周等时间选项和用户、课题组、组织机构等人员选项进行设置，进行预约管理；

1.6.7支持预约时长的设置，可以根据仪器的不同，设置每个样品测试的耗时为预约时长，用户预约时长必须为预约时长的倍数；

1.6.8提供自定义预约表单功能，管理员可自定义预设预约表单的字段，通过用户提交的预约表单，明确用户的样品情况和测试目标，为预约审核提供判断根据；  

1.6.9提供爽约/迟到设置，可设置爽约后是否自动生成使用记录，作为用户预约但未使用的违约依据，同时通过设置预约后多长时间未使用仪器即为迟到，迟到后是否允许用户继续使用仪器，使系统自动记录用户预约使用的迟到次数，从而进行仪器使用违规的惩处；

1.6.10除以上常规的预约设置外，平台还提供了自定义预约脚本功能，以满足部分特殊情况的预约规则，如：院外用户仅可以在周三预约使用仪器；同一用户在同一天的预约时长不得超出2小时等（现场演示）；

1.6.11提供重复预约功能，用户预约仪器后可以根据每周、每月以及重复频率的设置重复该预约，为用户长时间使用仪器提供快速预约方法；

1.6.12提供非预约时段设置功能，此操作只可以由仪器负责人进行，仪器负责人可以将不对用户开放的时段设置为非预约时段，防止出现不开放时间被用户预约却无法使用的问题；

1.6.13系统实时记录了每一个用户的预约、使用、计费信息，用户可以快速搜索和查看个人的预约、使用、计费记录；

1.6.14提供可送样时间设置，同时提供可送样用户设置。设置后，只有可送样用户可以在允许送样的时间段内进行送样，其他用户无法进行送样申请提交；

1.6.15仪器可以通过可送样时间/用户设置来设定在某一天或某一段时间内的接收特定用户或院系的仪器送样，并可以根据每年、每月、每周等时间选项和用户、课题组、组织机构等人员选项进行设置，合理的安排接收样品的时段，进行仪器测样管理；

1.6.16支持填写自定义送样表单功能，仪器管理员可以自定义预设送样申请表单的字段，提前了解样品及测样的情况和要求；

1.6.17学生在网上预约需教师审核，老师可设每次审核，或哪些设备哪个时间段内免审核等，灵活设置；

1.6.18使用人每预约成功，项目的经费卡便冻结预算的金额，机组管理员可对机组成员提前进行免测试费设置；

1.6.19预约时需填写部分成果管理信息，包括使用方向（科研、社会服务、教学、培训等），项目信息（项目负责人、项目名称、经费来源、学科领域、研究内容）。项目库可维护，其中科研库可从科研管理系统中提取；

1.6.20用户预约成功或仪器负责人变更用户的预约信息，系统都会自动发送对应内容的消息提醒给用户；

1.6.21在仪器预约时，可向机组管理员、机组成员及站内其他专业人员发送消息，就实验方法设计、仪器使用方式、注意事项等进行咨询；

1.6.22避免因机组恶意拒绝共享、恶意拒绝他人预约等情况发生，支持校外人员预约多级审核支持，由市级平台审核之后，再有校级审核，如果校级驳回预约，系统会主动推送该信息至机组管理员和系统管理员、市级管理员处；

1.6.23考虑学校网络可能出现临时问题，系统应具备自动在智能终端（软/硬件）内存储未来N天内用户预约记录。当断网或网络时断时连的情况下，已授权的预约用户仍可按照之前的预约时间进行仪器设备使用，不会造成仪器设备使用混乱。
1.7 计费管理

1.7.1系统应提供多种且灵活的仪器设备计费功能，智能自动计算业务逻辑与费用，可根据标签设置每台仪器设备针对不同的用户、试剂耗材、时间节点等进行自动计算实际费用；

1.7.2计费模式包括但不限于按预约计费、按实际使用时间计费、按样品数计费等，同时系统需具备处理特殊计费规则的功能。

1.7.3仪器使用计费分别体现在仪器的送样记录、使用记录和收费记录中，用户可以在个人的送样记录和使用记录中进行查看和查询；

1.8 财务管理

1.8.1系统具备多级财务收费中心，处理不同学院仪器设备有偿使用所带来的费用结算，费用充值等问题，系统可实时对仪器设备使用进行计费，产生实时计费统计信息，计费系统可以按照人员、机构、仪器设备等不同类别进行明细报表的输出；

1.8.2系统可支持提前给予某些课题组一定的信用额度，满足管理员对不同用户的财务管理；

1.8.3系统定期向课题组导师发送财务报表，让其了解课题组收支管控情况；系统具备财务分账功能，根据实验室实际管理情况进行比例分账，自动返还。

1.8.4管理员可以按照人员，组织，仪器等不同类别进行财务明细报表的打印或导出，为管理层提供大型仪器设备效益分析和绩效考核提供数据基础；

1.8.5使用计费中同时显示爽约计费，在备注可以标识此条计费爽约，用户可以通过搜索查找用户的爽约收费，同时管理员可以在所有仪器使用收费查询爽约计费，支持导出和打印。此需求目的是为了规范用户使用操作，希望借此可以有效减少违规操作。
1.9财务报销管理

1.9.1财务报销管理采用后报销模式，确保财务报销的统一性、规范性和及时性，提高工作效率，同时为日后的财务对账和科研项目结题验收提供了数据基础；

1.10 统计报表管理

1.10.1为了能够让系统管理员方便直观地了解仪器设备的使用情况，系统需生成绩效数据的实时图表；1.10.2图表包括折线图，柱状图和饼状图等多种表现类型，用户可对不同时段不同项目的统计数据进行分析比对；

1.10.3系统可以自动生成表格及数据，例如《高等学校实验室综合信息表》、《贵重仪器设备表》等，方便定期推送数据给教育部等上级部门；

1.10.4统计列表功能：仪器设备统计列表需体现每年一度（半年一度）的仪器设备绩效考核工作，包括仪器设备的使用机时、使用次数、测样数、使用收费等多指标信息汇总，支持查询统计和一键导出，形成统计报表，为绩效考核提供数据基础；

1.10.5统计图表功能：仪器设备统计图表主要功能需包括系统管理员、仪器设备负责人或课题组负责人查看仪器设备的预约、使用、送样、计费等情况，通过图表查看不同指标数据同比环比的变化，且图表支持导出和打印。

1.11 实验数据管理

1.11.1实验数据、文件等资料可以快速安全的上传、下载，在保证加密通讯的同时实现资源共享，有效防止数据的丢失或电脑病毒的传染，所有送样实验结果可通过系统上传及下载；

1.11.2用户可以将自己的文件存放在系统中的个人文件夹内，系统管理员可以在公共文件夹内向系统所有成员共享文件；

1.11.3系统管理员可以随时在浏览器界面管理文件系统，包括账户存储量、开通或关闭用户与实验室的文件共享系统权限等。

1.12服务评价管理

1.12.1系统提供用户对机主老师进行打分评价办法，针对有电脑操作的仪器，用户在使用完仪器退出电脑控制器时，可直接对机主服务、仪器状态、综合服务多方面进行打分评价；

1.12.2对于独立操作的仪器，用户在使用完仪器后，登录系统Web端填写机主评价，平台管理员可设定不填写反馈，不可继续预约使用仪器。同时可设置用户不进行填写反馈，仍可继续使用仪器。

1.12.3系统汇总统计用户对机主老师的评价分数，可根据不同的查询条件进行检索，统计机主的综合分数，平台管理员可查看和导出打印所有仪器的评价明细，作为机主考核的一部分。

1.13仪器培训管理

1.13.1提供是否需要培训/授权才能使用仪器的设置和是否必须通过培训才能预约的设置，预约的设置依赖于使用设置。即可以选择需要培训/授权才可以使用仪器，而不能只选择需要通过培训才能预约；

1.13.2仪器设置只选择了需要培训/授权才能使用，在这种情况下，用户的预约可以正常提交，系统会提示：用户仪器需要培训才可使用，如未培训，请申请培训；

1.13.3仪器设置为需要培训/授权才能使用，同时必须通过培训才能预约，用户在未通过培训的情况下，将无法预约使用仪器；

1.13.4需要培训/授权才能使用的仪器，在用户查看仪器信息时，会自动提示：仪器需要培训才能使用，请申请培训；

1.13.5用户可以提交培训申请，管理员能够查看申请培训的成员，并根据成员的数量决定是否组织仪器培训；

1.13.6管理员批准申请培训的用户为已通过培训用户，通过培训的用户可以正常预约使用仪器；

1.13.7系统支持培训签到功能，线下培训时，可通过系统仪器信息页面中【培训签到】标签页，手动进行签到，系统记录用户信息，支持智能搜索与查询功能，为后期管理员对培训审批提供数据支持。

1.14门禁管理模块

1.14.1可支持管理员可以远程查看实验室的门禁的关闭情况，可对用户进入实验室进行权限分配，管理员可以远程控制实验室的门禁，实现远程开关门，方便管理；

1.14.2可对所有的门禁刷卡进门记录的保存，方便管理人员的查询和统计；

1.14.3为保障公共仪器管理平台稳定运行，公共仪器管理平台可与实验室现有门禁管理系统进行对接，实现数据关联，可以将用户进入实验室的权限与仪器的预约情况相关联，实现有预约的用户才能进入仪器所在的实验室，有效保护贵重仪器的运行环境，如：非授权用户、预约时间未到、黑名单用户等都将无法刷卡开门。

1.14.4在线认证：身份认证采用在线认证方式，能自动识别仪器预约用户的身份，且该用户只能在预约时段出入房间。

1.14.5离线认证：系统具备离线认证存储功能，网络畅通事自动存储门禁权限数据，网络状态不佳时，有权限的用户可以顺畅的出入房间；网络状态恢复后，进门信息实时同步至后台服务器。

1.14.6信息展示：终端可以展示当前房间的名称、内部仪器基本状况、仪器运行状况、气体监控信息、试剂耗材信息等，同时可供其他第三方业务系统进行对接，展示在终端上。

1.15 视频监控管理模块

1.15.1为实时掌握大型仪器设备的运转情况以及实验室动态，公共仪器管理平台可以实现与实验室现有视频监控管理系统进行对接；

1.15.2可实时查看所有实验室内的视频监控信息，同时系统支持仪器关联摄像头功能，仪器和摄像头关联后，系统管理员通过系统可实时监控仪器设备使用情况，实时掌握实验室的动态，管控实验全过程，保证仪器设备开放安全。

1.16手机APP

1.16.1个人中心：系统支持用户查看自己的仪器使用记录，预约记录和送样记录，同时提供个人账户设置功能；

1.16.2系统支持用户的注册、登录、找回密码等功能；

1.16.3仪器搜索：入网仪器均可同步至移动端仪器列表，支持在线查找，仪器负责人，所属院系等，仪器详情（包含仪器当前状态、基本参数，参考收费标准，主要规格及技术指标，主要功能特色和主要测试和研究领域。）等信息；

1.16.4仪器预约：支持预约和送样预约两种模式。系统具有仪器预约的日程管理，便于用户方便快捷地了解当前仪器预约情况，合理选择空闲时间进行预约；

1.16.5系统提示已预约时间段和剩余预约时间段，选择具体的开始时间，结束时间，备注选填，即可完成预约。系统支持用户对常用仪器进行关注，方便下次查找；

1.16.6仪器设置：系统支持对仪器进行状态设置，开放设置，及删除仪器。 状态设置可选择仪器三种状态：仪器正常，暂时故障和仪器报废；

1.16.7开放设置包括是否需要通过培训才能使用，是否接受预约以及是否需要仪器负责人审批，是否接受送样申请；

1.16.8远程控制：系统支持对机器进行开启和关闭（针对控制的仪器），系统会显示该仪器使用的开始时间和结束时间；

1.16.9审批功能：系统支持仪器负责人对用户的使用和送样预约进行审批，可选择通过或者驳回。支持培训审批，仪器负责人对用户的培训申请进行审批；

1.16.10待办消息：系统支持通过消息列表查看审批详情，并进行快速审批处理；

1.16.11支持安卓与苹果IOS版本及以上；

★1.16.12 支持手机APP扫码进行蓝牙控制器的开关等功能（现场演示蓝牙控制器及手机扫码）。

	软件授权客户端（52套，需现场演示）
	★1.为了管理校内不同种类仪器设备，系统应提供多种可选控制方式，对于有电脑操作的仪器设备，如质谱、色谱等，通过安装电脑控制器进行授权控制，仪器设备管理员可通过系统远程查看仪器设备电脑的运行测试情况，并支持实时的交流和远程协助，方便快捷可扩展性高；

2.针对不同仪器设备的管理规范和计费要求，用户登录电脑控制器时，可选择此次使用仪器设备的哪个功能，不同的功能对应不同的费用，便于后期数据细化统计；用户退出电脑控制器时，可选择填写耗材的名称、数量等信息进行反馈；
★3。仪器设备管理员可通过系统实现对大型仪器设备的实时监控，包括对于电脑控制器的远程开启和关闭，控制器的远程登录与登出，在远程协助过程中授权人员可以远程实时查看仪器设备软件使用界面，在该功能的发起与使用中，必须保证仪器设备端与远程查看用户的交叉授权和隐私设置，保证必要的一对一的实时交流与协助（现场展示）；
4.为了提高校内仪器设备管理员的服务水平，系统应提供用户对仪器设备管理员进行服务打分评价，同时机主也可对用户和仪器进行评价和评分。系统管理员可设定不填写反馈，不可继续预约使用仪器设备；
5.系统汇总统计用户对仪器设备管理员的评价分数，可根据不同的查询条件进行检索，统计仪器设备的综合分数，系统管理员可查看和导出打印所有仪器设备的评价明细，作为仪器设备考核的一部分。

	智能电源控制器（11套，需现场演示）
	★1.基本参数：

电源控制器：

1. 对于独立操作的仪器设备，通过加装电流控制箱进行管理，直接控制仪器设备电源，用户刷卡验证通过后，即可给仪器设备供电开机使用，以上控制方式不能对仪器设备进行任何修改及不能影响仪器设备本身的功能。
2.控制电流：≤10A，AC220V，可扩展至30A/60A , AC380V。
3.抗干扰能力：4级防雷、防浪涌、防静电、防尘、抗电磁干扰。
4.工作电流检测：电路保护装置将检测工作电流，有效保护大型仪器设备开启或停用时的用电安全。
5.离线功能：在网络出现故障的情况下，电源控制器仍然能够根据存储的信息进行访问控制。断网前经授权的用户仍可刷卡开机，能够缓存10000条以上的刷卡记录，当网络恢复后，可自动上传至服务器进行自动计费收费。
6.采用磁保持继电器进行开关控制: 避免意外跳电，同时节约能耗。
7.支持无线网络通讯方式，通信距离不低于20米，避免繁琐的网络布线，节省成本，方便管理。
8.电源控制器采用分体式无线ZigBee设计，既可以节省部署费用，同时最大限度保持了硬件以及仪器的安全性。
9.考虑到实验室空间环境以及仪器布局，电源控制器设计合理，采用分体式设计，不过多占用实验室空间。并且优先建议采用一台电源控制器管理一套仪器的方案，不采取一台电源控制器控制两台仪器的方式，造成不必要的安全隐患。同时主要部件不能采用塑料外壳，确保实验过程中安全。

基站：

1.额定工作电压：12V DC；

2.最大工作电流： 1A；

3.工作频率：2.4G；

4.通信距离：200米；

5.处理器： 1Ghz ARM ；

6.存储器：2GByte eMMC Flash, 512MByte DDR3 SDRAM；

7.工作环境： -25℃~+55℃；

8.平均相对湿度≤95%；

无线刷卡器：
1.工作电流：≤100mA；工作环境温度：-20℃~50℃；
2.工作环境湿度：10-90%RH，无冷凝；
3.读卡器支持二代居民身份证、校园一卡通及其兼容系列非接触式智能卡；
4.120x60 OLED液晶显示，实时显示仪器使用情况；

	门禁套装（29套）
	1.工作电压：12V DC
2.通信接口：RJ45，以太网
3.可接入读卡器数量：2个
4.主板功率：5W
5.开门延时：2～255秒，可配置
6.读卡距离：≦5cm
7.门锁配置：可接入多种门锁
8.读卡器类型：Wiegand26/Wiegand34自适应
9.读卡类型：读卡器支持学校常用的IC卡、ID卡、CPU卡等。
10.兼容性：兼容市面上Wiegand26和Wiegand34读卡器，可扩展兼容RS485/RS232读卡器；门禁控制器允许接入Wiegand读头2个，支持进出门打卡；可接入市面上常见的多种门锁。
11.安全报警：具备防拆警报功能；可以火警系统直接联动，发生火灾直接联动门禁失效；可外接报警器、警灯或报警主机。
12.离线存储功能：具备离线存储模块，断网情况下已预约用户和管理员仍可正常开关门。

	人脸识别门禁（1套）
	1.采用7英寸lCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假。
2.设备容量：支持5000张人脸识别白名单，人脸识别对比时间<0.2s/人，支持6000张卡片，50000条记录。
3.认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式，可读取IC卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别。
4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持ehome跨公网传输。
5.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个。

	摄像头（37套）
	1.300万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最高分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps),并可输出Full HD 1080p实时图像 
2.采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
3.支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加
4.支持OSD颜色自选
5.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8)
6.支持smart IR，防止夜间红外过曝
7.ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
8.支持日夜两套参数独立配置
9.可支持PoE供电（选配）
10.支持3D数字降噪,支持数字宽动态 

11.支持三码流,支持手机监控
12.支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
13.功能齐全:心跳,镜像等
14.支持多种智能报警功能
15.支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析
16.支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入
17.支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
18.支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书
19.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
20.符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 

	硬盘录像机（3套）
	1.网络视频输入   64路
2.网络视频接入带宽    200Mbps
3.视音频输出及分辨率   
4.HDMI输出 1路，
5.分辨率：1024x768/60Hz；1280x720/60Hz；1280x1024/60Hz；1600x1200/60Hz；1920x1080p/60Hz
6.音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）
7.录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
8.同步回放    32路

	监控硬盘（12个）
	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3

	监控触摸显示屏（2台）
	1.尺寸：55英寸

2.尺寸：1282×774 ×79.5mm

3.接口：HDMI，VGA，USB扩展

4.屏幕比例：16:9

5.最佳分辨率：3840×2160

6.可视角度：178°/178°

	门禁、视频、中控网络施工（1套）
	入网仪器网络改造、以及门禁、摄像头等施工部署所需的人工费、耗材费等


4、 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
	序号
	服务要求项目
	重要性
	服务要求标准

	1. 
	技术对接要求
	★
	确保新建系统需与山大本部、青岛校区大型仪器共享管理系统实现校际数据互通与对接，实现一校三地数据可汇总到统一平台进行数据管理与汇报功能，对接所产生的接口开发费用由中标方提供。

	2. 
	软件企业资质要求
	★
	同时提供公共仪器平台管理系统的软件著作权、软件产品证书的复印件并加盖公章。

同时提供仪器使用授权客户端登录系统的软件著作权、检测报告、软件产品证书的复印件并加盖公章。

同时提供智能电源控制器实用新型专利、外观设计专利证书的复印件并加盖公章。

同时提供快捷支付中心系统的软件产品登记证书的复印件并加盖公章。

同时提供智能基站的专利证书、检测报告的复印件并加盖公章。

	3. 
	质量管理、企业信用要求
	★
	1.具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业 许可证等）；

2.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

3.依法缴纳税收和社会保障资金；

	4. 
	能力或者业绩要求
	★
	供应商近三年（2017年-2019年）山东省与大型仪器共享管理系统项目相同相关的项目业绩复印件加盖公章。（至少提供2个得1分，每多增加1个增加1分，最多10分），须提供业绩对应的合同原件与清晰的发票彩色复印件（或纸质彩色照片），合同复印件与发票彩色复印件（或纸质彩色照片）装订在投标文件中。

	5. 
	服务要求
	
	具有完备的售后服务体系（包括售后呼叫中心）；售后服务承诺完善，充分满足用户要求且提供优质服务，可实现本地化上门服务的（提供本地化服务证明材料），

	6. 
	培训要求
	
	报价文件中需提供培训服务具体方案。


5、 投标人及产品资质要求

1、 投标人应具备的资质条件

1.具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加响应。

2.遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

