项目名称：2019年海洋学院台式电子扫描显微镜等设备采购               项目编号：SDWDHF20190065-Z031 

项目编号：SDWDHF20190065-Z031
2019年海洋学院台式电子扫描显微镜等设备采购  竞争性磋商文件
[image: image1.emf]
采 购 人：山东大学（威海）（公章）
代理机构：山东三阳项目管理有限公司（公章）

编制日期： 二〇一九年七月   
目  录
3第一章  采购公告


6第二章  供应商须知


6供应商须知前附表


111.总则


122.采购文件


133.投标文件


164.投标


175.开标


186.评审


187.定标


188.合同授予


199.质疑和投诉


2010.供应商违规处理


2111.需要补充的其他内容


22第三章  资格审查和评审办法


221.评审程序


222.资格性审查


223.符合性审查


224.澄清有关问题


235. 磋商


236. 最后报价


237.比较与评价


278.确定成交供应商


279.重新评审


2710.无效投标


2811.废标和后续处置


2812.特殊情况处置


2913.违法违规情形


31第四章  采购需求


311.项目说明


312.技术规格、数量、服务要求


42第五章  拟签订的合同文本（草案）


48第六章  纪律和监督


49第七章  投标文件格式





第一章  采购公告
山东三阳项目管理有限公司受山东大学（威海）的委托，就其2019年海洋学院台式电子扫描显微镜等设备采购以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
1.项目名称：2019年海洋学院台式电子扫描显微镜等设备采购
2.项目编号：SDWDHF20190065-Z031
3.采购内容：台式扫描电子显微镜等设备一批，共分2个包。
第一包：台式扫描电子显微镜一台、高效液相色谱仪一台。（允许投报进口产品）
第二包：其他设备，包含体视显微镜一台，激光粒度仪一台，紫外可见分光度计一台，研磨仪一台，抽滤泵一台，便携式N2O测量一台，便携式CO2一台，便携式甲烷测定一台，超声波细胞破碎仪一台，低温台式冷冻离心机一台，电泳仪（电源）一台。（体视显微镜、紫外可见分光度计允许投报进口产品）。
4.采购预算

本项目采购预算金额为149.98万元，共二包。第一包：预算108.875万元。第二包：预算41.105万元。
5.供应商资格条件
第一包、第二包资格条件：

5.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人参与的提供合法有效的营业执照或法人证书；其他组织参与的提供合法证明文件；自然人参与的提供其身份证明；
5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.5所投设备为进口设备的，供应商为非所投设备制造厂家的，需提供设备制造厂家对所投进口设备的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口设备的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投设备授权链条的完整性），设备制造厂家直投不需要提供，但需提供其为制造厂商的相关证明材料；

5.6参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.7通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询供应商信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.8符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.9本项目不接受联合体投标。
6.公告媒介

本采购公告在中国政府采购网、山东大学（威海）招投标工作办公室网站上发布。
7.采购文件的获取
7.1时间：自2019年7月13日至2018年7月19日，上午8:30时至11:30时，下午13:30时至17:00时（北京时间，节假日除外，下同）。

7.2地点：青岛市黄岛区富春江路153号四楼。

7.3售价：每套300元/套，售后不退。
供应商须携带营业执照原件、授权委托书原件、身份证原件、供应商资格要求的原件与复印件（复印件须加盖单位公章，采购代理机构留存，或将上述原件彩色扫描件发送至sanyanghuangdao@163.com ）到青岛市黄岛区富春江路153号4楼 获取招标文件。报名审核通过的不代表资格审查合格；不能提供或提供不全的，不予办理招标文件购买手续。

标书费缴纳账号：

单位名称:山东三阳项目管理有限公司黄岛分公司

银行账号:240317580292

开户行:中国银行青岛长江中路支行

8.投标文件的提交
8.1提交投标文件时间： 2019年 7 月 24 日14:00时-14:30时。

8.2提交投标文件截止时间和开标时间：2019年  7 月 24 日14:30时。
8.3提交投标文件地点和开标地点：山东大学（威海）知行楼503会议室，逾期提交或者未送达指定地点的投标文件不予接收。

8.4.逾期送达或者未送达指定地点的，或者在提交投标文件时：法定代表人参加投标，未出示法定代表人身份证明书原件和本人第二代身份证原件的；委托代理人参加投标，未出示法定代表人签署的授权委托书原件和本人第二代身份证原件的，其投标文件将不予受理。

9.联系方式
9.1采 购 人：山东大学（威海）
联系地址：威海市文化西路180号
联 系 人：王效强、华慧
联系电话：0631-5688690、0631-5688006
9.2代理机构：山东三阳项目管理有限公司
联系地址：青岛市黄岛区富春江路153号四楼
联 系 人：杨雪
联系电话： 18562729082

邮箱：sanyanghuangdao@163.com
如有问题请电话咨询代理公司

2019年7月12日
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	适用范围
	项目编号：SDWDHF20190065-Z031 
项目名称：2019年海洋学院台式电子扫描显微镜等设备采购

	1.3.1
	采购人
	名    称：山东大学（威海）

	1.3.2
	采购代理机构
	名    称：山东三阳项目管理有限公司

	1.3.3
	分包情况
	详见“采购公告”。

	1.4.2
	供应商资格条件
	详见“采购公告”。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√) 不接受
□ 接受，应满足下列要求：           

	1.10.1
	踏勘现场
	采购人不统一组织供应商踏勘现场；供应商可自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

	2.1.1
	构成采购文件的其他材料
	（8）     无    

	2.2.1
	供应商对采购文件提出澄清的截止时间和方式
	 2019年 7  月 19 日17时00分前，供应商将澄清要求以电子邮件附件形式发至邮箱：sanyanghuangdao@163.com（澄清要求文件为word格式，注明项目名称、项目编号；电子邮件主题：对“项目编号”项目的疑问），逾期不予受理。

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年 7 月  24  日 14  时30分

	3.1.3
	资格标书的组成
	资格标书（即资格资信证明文件）包括：

1.法定代表人身份证明书原件和身份证原件或授权委托书原件和身份证原件；
2. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人参与的提供合法有效的营业执照或法人证书原件；其他组织参与的提供合法证明文件原件；自然人参与的提供其身份证明原件；
3.财务状况报告（提供具有法定资格的中介机构出具的供应商2018年度完整的财务审计报告或提供最新一期财务会计报告，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表<小企业编制的会计报表可以不包括现金流量表>）原件；

4.供应商的依法纳税的证明材料（税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的原件（近三个月））；

5.供应商的依法缴纳社会保障资金的证明材料（单位职工社会保险登记证或社会保险缴费清单或专用收据原件（近三个月））；

6. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询供应商信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并将信用信息查询记录和相关证据等复件附在响应文件中，作为资格审查的重要依据；
7. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

8.政府采购诚信承诺书原件。
9. 投标保证金缴纳凭证（加盖投标人公章）；

10、所投设备为进口设备的，供应商为非所投设备制造厂家的，需提供设备制造厂家对所投进口设备的授权书原件，或具有授权权限的代理商对所投进口设备的授权书原件（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件原件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投设备授权链条的完整性），设备制造厂家直投不需要提供，但需提供其为制造厂商的相关证明材料原件；

注：

1.供应商未提供上述1-10项材料的，资格审查不合格，投标无效。

2.资格标书（即资格资信证明文件）相关材料原件可以放在商务标书正本“5.资格标书要求提供的所有资料”中。

	3.1.4
	构成商务标书的其他材料
	（10）     无     

	3.1.5
	构成技术标书的其他材料
	（5）      无     

	3.2.1
	投标报价范围
	投标报价为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

	3.2.3
	报价次数
	1次，以第1次报价为最终报价。不接受选择性报价和附有条件的报价。

	3.2.8
	进口产品投标
	· 不允许
 eq \o\ac(□,√) 允许

允许投报进口产品的设备清单，请参见采购公告中 3.采购内容要求。关于关境和海关特殊监管区域产品认定，根据《关于政府 采购进口产品管理有关问题的通知（财办库[2008]248 号）》 确定是否为进口产品。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起  90 天。

	3.4.1
	提交投标保证金的金额、方式和时间
	此项目不收取投标保证金。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许
□ 允许，备选投标方案的编制要求、评审办法：      

	3.6.4
	签字和盖章要求
	1.所有要求法定代表人和授权代理人签字或盖章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或盖章。否则，按无效投标处理。
2.供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

	3.6.5
	投标文件份数
	1.资格标书：壹份；
2.商务标书：正本壹份，副本  伍  份；
3.技术标书：正本壹份，副本  伍  份；

4.电子标书：壹份。

备注：电子版内容与商务文件正本和技术文件正本一致，PDF格式（采购文件中另有规定的，内容和格式按其规定执行）；U盘存储。

	3.6.6
	标书装订要求
	1.资格标书：无需装订；
2.商务标书、技术标书：将大小不一的文件材料用折叠的办法整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（文件材料包括供应商所递交的所有资料，如投标文件、图纸等），否则其投标无效。
3.商务标书、技术标书须按所投包号分别制作，并分册胶装；否则，按无效投标处理。

	4.1
	投标文件的密封
	1.一个包（或者未分包项目）三个密封件，分别是：资格标书密封件（包括电子版投标文件）、商务标书密封件、技术标书密封件。

2.一个密封件确实无法密封的，可分开密封；对于投多个包的投标人，资格标书可密封为一个密封件。

	4.2
	投标文件的标识
	投标文件密封套上标明收件人、项目名称、项目编号、供应商名称、投标包号等，并在“□”处标注“资格标书/商务标书/技术标书/电子投标文件”；在封签上标注“请勿在XX年X月X日X时之前启封”字样（此处时间指投标截止时间）；封套和封签均应加盖供应商公章以及法定代表人或者授权代理人签字或盖章。

	4.3.2
	递交投标文件时间及地点
	详见“采购公告”。

	4.3.3
	是否退还投标文件
	除供应商需收回的资格标书中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	5.1
	开标时间和地点
	详见“采购公告”。

	6.1
	磋商小组
	磋商小组构成： 5人。

	6.3
	评审方法
	 eq \o\ac(□,√) 综合评分法
□ 最低评标价法

	7.1.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□ 是
 eq \o\ac(□,√) 否，推荐的成交候选人数：3   

备注：成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，并按顺序排列成交候选供应商。

	9
	质疑和投诉
	供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及事实与理由，不得进行虚假、恶意质疑、投诉。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑和投诉。具体要求详见第二章第9条。

	11.需要补充的其他内容

	11.1词语定义

	11.1.1
	采购文件
	采购人或采购代理机构依据采购项目特点和实际需要编制的，在采购公告基础上进一步说明采购项目技术要求、资格审查标准和方法、报价要求、评审标准和方法等的要约邀请。

	11.1.2
	投标文件
	供应商按采购文件要求编制，并在投标（报价）截止时间前递交的要约文件，包括招标方式的投标文件和非招标方式的响应文件、报价文件等。其他词汇（如“招标”-“采购”、“投标”-“响应”、“中标”-“成交”、“开标”-“评审”、“无效投标”-“无效响应”、“中标供应商”-“成交供应商”等）也按不同采购方式的理解对应。

	11.1.3
	原件
	最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	11.1.4
	书面形式
	包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、资源交易网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	11.2样品

	
	样品
	 eq \o\ac(□,√) 不需要
□ 需要，样品要求如下：
1.样品： 
2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。
3.送样截止时间：20   年  月  日  时00分，
4.送样送达地点：山东大学（威海）知行楼503会议室。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。
5.供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。
6.若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。
7.宣布评标结果前且未经采购代理机构许可，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。磋商小组已经确定供应商投标无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。

8.宣布评标结果后，成交供应商与招标人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。
9.采购文件要求对供应商提供的样品进行检测或者测试的，且国家规定或者特殊行业有明确要求必须经检测或者测试合格后方能使用的，供应商必须提供全新的、尚未使用的且有产品合格证的样品，若属于破坏性检测或者测试的，供应商须同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样，不论检测或者测试是否合格其全部费用由供应商全部承担。
说明：供应商不按上述要求提交样品或样品不合格的得0分，不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。

	11.3解释权

	
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、资格审查和评审办法、采购需求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	11.6若采购文件内容与相关法律法规不一致的，以法律法规为准。


1.总则

1.1适用范围
本采购文件仅适用于以下采购项目：见供应商须知前附表。
1.2采购依据及原则
《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定。
1.3项目概况
1.3.1本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.3.2本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.3.3分包情况：见供应商须知前附表。
1.4合格供应商
1.4.1供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
1.4.2供应商应当具备采购人规定的资格条件：见供应商须知前附表。
1.4.3本次采购不接受联合体投标。
1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者未划分包的同一采购项目投标。

1.4.5法律、法规、规章和采购文件规定的其他情形。
1.5投标费用
供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
1.6保密
参与采购活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文；必要时，专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的简体中文翻译本，在解释投标文件时以简体中文翻译本为准；否则，视同投标人未提供该数据或资料。
1.8计量单位
除采购文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9时间单位
除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。
1.10踏勘现场
1.10.1采购人须知前附表规定组织供应商踏勘现场；采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商现场考察，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
1.10.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
1.10.3供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
1.11偏离
采购人允许投标文件偏离采购文件某些非实质性要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度，否则其投标无效。
1.12网络信息发布

本项目有关的信息均在中国政府采购网、山东大学（威海）招投标工作办公室网站上发布。
2.采购文件

2.1采购文件的组成

2.1.1本采购文件包括：
（1）采购公告；
（2）供应商须知；
（3）资格审查和评审办法；
（4）采购需求；
（5）拟签订的合同草案；
（6）纪律和监督；
（7）投标文件格式；
（8）供应商须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。
2.1.3除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2采购文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应按供应商须知前附表规定的时间和方式提出澄清请求，否则不予答复。
2.2.2采购人对已发出的采购文件进行澄清的，应当在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，如果澄清内容对采购文件进行实质性修改（变动）的，采购人应当按照本章第2.3款规定办理。

 2.3采购文件的修改
在投标截止时间前，采购人对采购文件进行修改的，修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告，通知供应商修改采购文件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标截止时间至少3个工作日前发布澄清或者更正公告；不足上述时间的，应当顺延投标截止时间，具体时间将在原公告发布媒体上发布公告（通知）予以明确。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1供应商应按照采购文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性及完整性，并按照采购文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。
3.1.2投标文件由资格标书（即资格资信证明文件）、商务标书、技术标书组成。
3.1.3资格标书的内容详见供应商须知前附表。
3.1.4商务标书，主要内容包括：
（1）投标函；

（2）投标报价（包括报价一览表、投标报价明细表、投标报价需要说明的其他内容）；

（3）节能产品投标清单（若有）；

（4）环境标志产品投标清单（若有）；

（5）小型和微型企业产品投标清单（若有）；

（6）监狱企业产品投标清单（若有）；

（7）残疾人福利性单位产品投标清单；
（8）资格标书（即资格资信证明文件）要求提供的所有资料；
（9）类似项目实施情况一览表；

（10）商务响应表；

（11）供应商须知前附表规定或供应商认为应介绍或者提交的资料和文件；
（12）政府采购法第二十二条规定的内容。

3.1.5技术标书，主要内容包括：
（1）总说明
（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（3）技术响应表；
（4）投标产品合格证明和符合采购文件规定的技术资料：

（4.1）供应商应提交证明其拟提供产品的合格性符合采购文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（4.2）证明投标产品与采购文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括：技术方案；投标产品主要技术指标和性能的详细说明（若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料），并保证所提供产品必须是全新的、未使用过的合格产品；对照采购文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供产品是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照采购文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求等。

（4.3）供应商在详细阐述产品的主要技术指标和性能说明时，应注意采购文件第四章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，供应商可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。
（4.4）对照采购文件技术规格、参数以及要求，说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照采购文件中技术响应表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规及相关规定进行处理。

（4.5）供应商必须对所提供产品知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

（5）供应商须知前附表规定或供应商认为其它应介绍或提交的资料和文件。
3.2投标报价要求
3.2.1供应商应根据采购文件、各自情况等进行投标报价的编制，投标报价的范围：见供应商须知前附表。

国产产品投标总报价是指设备到达使用地点、验收合格达到正常使用条件前的所有费用，包括但不限于以下费用：货物价值、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、人工费等。进口产品报价为CIP威海机场或青岛机场价格。

投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

3.2.2供应商可选择一个或多个包进行投标报价，包中的所有内容必须全部编制报价，并列出明细，不得漏项；否则，按无效投标处理。
3.2.3本项目供应商的报价次数：见供应商须知前附表。
3.2.4供应商不得以任何方式或方法提供投标以外的任何附赠条款；否则，按无效投标处理。
3.2.5供应商须按采购文件第七章“投标文件格式”中报价表的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对各投标文件进行比较。否则，按无效投标处理。
3.2.6投标报价单位国产产品为“元”（人民币），进口产品为外币（以当日外汇牌价转为人民币评标），保留到小数点后两位，特殊项目且采购文件有规定的可以报费率。未按照要求报价的其投标文件按无效文件处理。
3.2.7供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标无效。
3.2.8供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

3.2.9开标时，投标文件中《报价一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。若供应商拒绝修正投标报价的，其投标无效。

3.2.10法律法规及政策性文件关于投标报价的其他相关规定。
3.3投标有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1供应商应按照供应商须知前附表规定的金额、时间和形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标保证金的有效期与投标有效期一致。
3.4.3投标保证金的提交单位必须与供应商名称一致。
3.4.4供应商不按本章第3.4.1项-第3.4.3项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。
3.4.5保证金的退还

（1）开标前撤回已提交的投标文件供应商的投标保证金，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，自动退回至供应商账户，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购代理机构在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金（不退现金）；在采购合同签订之日起5个工作日内无息退还成交供应商的投标保证金（不退现金），成交供应商须向采购代理机构提交本项目采购合同。办理保证金退还手续，请与采购代理机构联系；成交供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。
3.4.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）成交供应商在收到成交通知书后，不按规定或无法兑现报价承诺或拒绝签订合同书的；
（3）供应商在投标有效期内有违法、违纪、违规行为的；
（4）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。
3.5备选投标方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.6投标文件的编制
3.6.1供应商应按照采购文件的要求及格式编写投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.6.2投标文件封面应包括：投标文件、项目名称、项目编号、供应商全称和投标文件完成时间等；对采购文件要求填写的表格或者资料应当完整、准确和真实，若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效投标处理。
3.6.3商务标书、技术标书编制要求：以A4纸张制作，并编制目录，目录及正文标注连续页码（标注于页面底部居中位置）。
3.6.4供应商应当在投标文件的规定处加盖供应商单位公章，并由法定代表人（授权代理人）在规定处签字或盖章。除供应商对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，应当在修改错漏处加盖供应商单位公章或由法定代表人（授权代理人）签字或盖章。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。
3.6.5资格标书标书一份；商务标书、技术标书正本一份，副本份数及电子版投标文件要求见供应商须知前附表。商务标书、技术标书的正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.6资格标书无需装订。商务标书、技术标书的正本与副本应当分别装订成册，具体装订要求等见供应商须知前附表规定。

4.投标
4.1投标文件的密封
供应商须按照供应商须知前附表的规定对投标文件进行密封。
4.2投标文件的标识
供应商须按照供应商须知前附表的规定对投标文件进行标识。
4.3投标文件的递交
4.3.1供应商应在投标截止时间前递交投标文件。
4.3.2供应商递交投标文件的时间和地点：见供应商须知前附表。
4.3.3除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的投标文件及成交供应商的样品均不退还；废标或者未成交供应商提供的样品予以退还。
4.3.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，或者法定代表人参加开标会议未提供法定代表人身份证明书原件和第二代身份证原件的，或者授权代理人参加开标会议未提供授权委托书原件和第二代身份证原件的，采购人和代理机构不予受理。

4.4投标文件的修改与撤回
4.4.1供应商在投标截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
4.4.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面声明应执行本章5.2项的规定。
4.4.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
采购人应派法定代表人持法定代表人身份证明书和第二代身份证原件或者授权代理人持授权委托书和第二代身份证原件准时参加开标会议。开标时间和地点详见供应商须知前附表。
5.2投标文件接收

采购代理机构安排专人在本章第4.3.2项规定的投标文件递交地点接收供应商递交的投标文件，制作表格详细记录供应商名称、投标文件送达时间、份数、密封情况、供应商的法定代表人或授权代理人姓名及第二代身份证号、供应商的法定代表人或授权代理人签字确认。在投标截止时间前，供应商书面形式通知采购人撤回其投标文件的，采购代理机构应核实撤回书面声明的真实性，并留存撤回书面声明及法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

5.3投标文件的不予受理

有下列情形之一的，采购人、采购代理机构对投标文件不予受理：
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

5.4开标程序

（1）主持人宣布开标纪律；
（2）宣布开标会有关人员：主持人介绍采购人代表、监督人代表等；
（3）确认供应商代表身份：工作人员当场核验供应商授权代表的授权委托书和身份证，确认授权代表的有效性；法定代表人出席开标会的，核查法定代表人身份证明书和身份证，确认法人代表的有效性；核查各供应商出席开标会代表的人数，无关人员应当退场；
（4）公布在投标截止时间前递交投标文件的情况：主持人宣布投标截止时间前接收投标文件的供应商名称、时间、密封情况等，以及供应商撤回投标文件的情况；

（5）检查投标文件的密封情况：由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；如有疑问或异议应当场、当时提出，如无疑问或异议，所有供应商授权代理人应在投标文件密封检查表上签字确认；

（6）唱标：按供应商签到顺序开启投标文件，唱标人当众宣读供应商名称、投标包号、投标价格、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，并记录在案；

（7）确认开标记录：供应商代表、采购人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

备注：供应商法定代表人或授权代理人认为其他供应商的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方供应商法定代表人或授权代理人签字确认后，由磋商小组进行评审，在评审决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响评审决定的执行。经确认无异议的，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商投标文件。
5.5未宣读的投标价格等实质内容
开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评审时不予承认。供应商若有投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。
6.评审
6.1磋商小组
评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商小组成员人数见供应商须知前附表。
6.2评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评审方法
本项目评审办法：见供应商须知前附表。
7.定标

7.1定标方式
7.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7.1.2当确定的成交供应商因不可抗力或者自身原因而不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
7.2定标原则

详见采购文件第三章“资格审查和评审办法”。

8.合同授予
8.1成交公告
采购人和采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，公告期限为1个工作日。

8.2成交通知书
采购人和采购代理机构应当在发布成交公告的同时，共同向成交供应商签发成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。
8.3成交服务费
参考国家计委规定标准《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的50%收费，由采购人向采购代理机构交纳成交服务费，成交供应商须现场交纳专家评审费。
8.4签订合同
8.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交供应商的投标文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
8.4.2采购文件、投标文件、书面承诺和成交通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。
8.4.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还投标保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
8.5合同备案
采购人自政府采购合同签订之日起7个工作日内，携带合同备案所需相关材料到主管部门备案。如有另行签订补充合同的，采购人应在补充合同签订之日起7个工作日内到主管部门办理备案手续。

8.6履约验收
8.6.1采购人负责对成交供应商履约的验收，并对成交产品的数量和质量负责。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
8.6.2如对履约质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对履约产品进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

9.质疑和投诉
9.1质疑
9.1.1参与或者潜在参与本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向被质疑人提出异议。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.1.2供应商提出质疑应当符合以下条件：
（1）必须是参与或者潜在参与所质疑的政府采购项目采购活动的供应商；

（2）与质疑事项存在利害关系；

（3）在质疑法定期限内提出质疑；

（4）质疑书应当符合本章第9.1.4项规定；

（5）相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

9.1.3未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。
9.1.4质疑人提出质疑时，应当提交质疑书，并按照被质疑人与质疑事项有关的供应商数量提供质疑书副本。
质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体质疑事项与请求；

（4）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

（5）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

9.1.5质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
9.1.6被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及以下内容：

（1）国家秘密和商业秘密；

（2）开标前质疑的，已获取采购文件的供应商名称、数量；

（3）成交结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

（4）预成交供应商情况；

（5）其他供应商的投标文件。

9.1.7接受质疑函的方式：书面方式（可采用电子邮件形式并加盖公章）

联系部门：山东三阳项目管理有限公司
地址：青岛市黄岛区富春江路153号4楼
联 系 人：杨雪         联系方式：18562729082
电子邮箱：sanyanghuangdao@163.com

10.供应商违规处理
供应商若有违法违规行为的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规进行查处。

11.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  资格审查和评审办法
1.评审程序
1.1主持人宣布评审纪律以及回避提示；

1.2推荐磋商小组组长；
1.3采购人介绍项目基本情况；
1.4审阅采购文件和投标文件；
1.5资格性审查；

1.6符合性审查；

1.7澄清有关问题；

1.8比较与评价；

1.9谈判（适用于竞争性谈判、竞争性磋商）；

1.10确定成交供应商或推荐成交候选供应商名单；

1.11编写评审报告；

1.12宣布评审结果。

2.资格性审查

2.1审查方法

2.1.1资格审查采用合格制。磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对资格标进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
2.1.2信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

2.2审查标准

磋商小组对资格标要求提交的所有资格资信证明材料（含保证金是否符合采购文件要求）进行审查，未提供或提供不全或有一项因素不符合要求的，则资格标不合格，按无效投标处理。
3.符合性审查

磋商小组依据采购文件的规定，对供应商的商务标和技术标的有效性、完整性以及对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
4.澄清有关问题
4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2磋商小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其投标无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
4.3磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

5. 磋商

 5.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.3对磋商文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求提交承诺文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6. 最后报价

6.1采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
6.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
6.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
7.比较与评价
按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。采用综合评分法评审的，各磋商小组成员应当根据评审标准、各供应商的投标文件等客观公正地进行量化打分，有明显低于或高于其他评委所打分值情形的，该评委应当写明具体原因。
7.1技术评审

审查供应商所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。技术部分由磋商小组成员各自独立打分，按照本采购文件规定的评审办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

7.2商务评审

审查供应商报价、业绩等进行商务部分评审，并记录相关事项。商务部分打分由磋商小组审核认定评分结果，交各供应商签字确认。

7.3确认和汇总

评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由磋商小组对供应商的商务和技术得分以及政策加分等进行最后的复核，并签字确认。

7.4评分说明

7.4.1评分标准（细则）中要求提供的资料或评分所需的证明材料等，需供应商在投标文件中明确列明或按采购文件要求提供，单项材料内容必须完整、有效，未按上述要求提供或未明确列明的不得分。

7.4.2分数列分值是指供应商在该评审项目中所能得到的最高分；评分（包括计算）如出现小数点，则保留到小数点后两位。

7.4.3磋商小组各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.4.4磋商小组成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员或计算人员小签。

7.5评分标准
第一包、第二包评分标准
	评审项目
	分数
	评审要素

	投标报价
	30分
	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。
投标报价超过采购预算的投标无效。

	企业业绩
	10分
	评标委员会根据投标人提供的2016年1月1日至今（近三年）已完成的同类项目业绩，每份得2分，满分10分。
开标须同时提供同一项目合同原件，否则不得分。时间以合同签订时间为准。

	技术指标及配置
	35分
	投标人必须提供所投设备的主要技术指标（参数）的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），并经评审专家审定方可得分。
1、基本分（20分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得20分；参数负偏离一项扣3分，扣完为止。
2、加分（最高加15分）：在基本分的基础上，投标设备主要技术指标、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，根据响应程度进行相应加分，每一项正偏离加2分，最多加15分。
3、技术偏离表中技术参数指标与产品彩页（或其他证明材料）或者实际不符的，一经查实，给予20分扣分。

	质量保证
	6分
	设备进货渠道正规，并能够提供设备说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据响应程度计优计6-3分，一般计3-1分（含3分），较差或未提供不计分。

	
	6分
	投标人所投设备技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善符合国际、国内相关标准，能够保证质量、按期交货优计6-3分，一般计3-1分（含3分），较差或未提供不计分。

	
	6分
	投标人在设备使用、技术保障有较好的承诺和保证措施，配备了响应人员根据响应程度优计6-3分，一般计3-1分（含3分），较差或未提供不计分。

	售后服务
	7分
	根据投标人承诺的质量保证范围，本地化售后服务方案，售后人员组成及经验，维修响应时间等综合分析比较评分，优得6-7分，良得3-5分，一般得1-2分，较差或未提供不得分。


备注：评分标准中要求提供的评分所需的证明材料，应当在递交投标文件截止时间前单独装袋（或装于资格标书密封件中）与投标文件一并递交，逾期无效。证明材料的复印件应当装订于投标文件中（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件），否则不予计分。

7.6政策性加分、价格扣除以及计算方法

（1）节能、环保产品加分

投标人所报产品列入财政部 发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部 生态环境部的《环境标志产品政府采购品目清单》的：
①在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分，加分=价格评标总分值×（4%）×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；
②在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×（4%）×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。
③说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及财政部 发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部 生态环境部的《环境标志产品政府采购品目清单》（复印件加盖单位公章）为准，具有《国家节能产品认证证书》 和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。否则不给予价格、技术评审加分；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。
（2）给予小型和微型企业价格扣除（不适用于进口产品）
对小型和微型企业（符合财库〔2011〕181号文第二条的规定，符合工信部联企业〔2011〕300号规定，下同）产品（服务）的价格给予6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝小型和微型企业产品（服务）的价格×94%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：最终价格＝小型和微型企业产品（服务）的价格×97%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。
备注：本项计分以“小型和微型企业产品投标清单”、“中小企业声明函”原件和联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。
（3）给予监狱企业价格扣除
对监狱企业产品（服务）的价格给予6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝监狱企业产品（服务）的价格×94%+非监狱企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。
非监狱企业与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：最终价格＝监狱企业产品（服务）的价格×97%+非监狱企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。
备注：本项计分以“监狱企业产品投标清单”以及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件、联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。
（4）给予残疾人福利性单位价格扣除
对残疾人福利性单位（安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人），符合财库〔2017〕141号的规定，下同）产品（服务）的价格给予6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝残疾人福利性单位产品（服务）的价格×94%+非残疾人福利性单位产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。
非残疾人福利性单位与残疾人福利性单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：最终价格＝残疾人福利性单位产品（服务）的价格×97%+非残疾人福利性单位产品（服务）的价格，按照最终价格排序。
备注：本项计分以“残疾人福利性单位声明函”原件和联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。
（5）上述政策性加分、价格扣除所需证明材料随评分标准中要求提供的评分所需的证明材料一起递交。证明材料的复印件应当装订于投标文件中（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件），否则不给予计分。
（6）提供相同品牌产品（多种产品采购项目，指“●”标注的核心产品）且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
8.确定成交供应商

8.1评审方法采用综合评分法的
投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商或成交供应商。评审得分相同的，按投标报价（最终报价）由低到高排序；评审得分且投标报价（最终报价）相同的，按技术评审得分由高到底排序；仍相同的，由磋商小组投票，按照少数服从多数的原则确定为成交候选供应商或成交供应商。
8.2磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

8.3采购代理机构应在评审报告完成后立即送交采购人，采购人应当即在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

8.4采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在原公告发布媒体进行公告。
9.重新评审

除财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照规定组织重新评审的，应当书面报告本级政府采购监督管理部门。采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
10.无效投标
供应商出现下列情形的，按无效投标处理：
（1）投标报价（竞争性谈判、竞争性磋商方式的采购项目为最终报价）超出采购预算的；
（2）未按采购文件要求交纳投标保证金的；

（3）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）对“★”条款未做出实质性响应；

（6）不按照规定报价或拒绝报价的；

（7）投标文件未在采购文件规定处加盖供应商单位公章的；

（8）投标文件在采购文件规定处无供应商法定代表人或者授权代理人签字或盖章的；

（9）投标有效期不满足采购文件要求的；

（10）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或多个报价，或者有多个投标方案，且未声明哪一个有效的（采购文件允许提报多个方案的除外）；

（11）磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料的；

（12）应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；
（13）通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

（14）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
（19）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他无效投标情形的。

对投标无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由供应商法定代表人或者授权代理人签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。
11.废标和后续处置

在采购活动中，有下列情形之一的，应当予以废标或者终止采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）法律、法规以及采购文件规定废标情形。

除前项第（3）目规定的情形外，采购人、采购代理机构应当重新组织采购。
12.特殊情况处置

12.1评审活动终止

12.1.1磋商小组应当执行连续评审的原则，按照采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有投标或响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审并按照废标处理：

（1）发生了不可抗力事件；

（2）磋商小组名单泄密或者磋商小组成员无法中途更换的；

（3）磋商小组成员未经监督人员同意离开评审区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评审情况的；

（4）发生评审信息泄露或者出现非法干预评审工作的；

（5）监督人员现场发现磋商小组或者成员未按照采购文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，磋商小组有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存采购文件和所有投标或响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.2磋商小组中途更换成员

12.2.1除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审规程中退出评审活动；

（2）根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

12.2.2退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本采购文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

13.违法违规情形

13.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

13.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

13.5评审过程中有本章第11条前述规定情形之一的，磋商小组必须出具违法违规认定意见并予以无效投标处理或废标。
第四章  采购需求

1.项目说明

1.1供应商中标后直至验收止，未经采购人同意，中标供应商不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，采购人向政府采购监督部门提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标供应商承担。
1.2本章规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过采购文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对采购文件作出了实质性响应。
1.3采购文件中带“★”条款和“专用合同条款”为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。
1.4采购文件中带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品，严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效； 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。
1.5除采购人拟采购进口产品通过政府采购监督部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）；否则，按无效投标处理。
1.6带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，中标后供应商送至采购人指定地点封存。供应商提交的样品与投标文件不一致的，由供应商承担相关法律责任。
1.8投标人所投产品须符合国家及行业最新标准要求。

1.9本次投标人所供的全部产品必须是全新的合格产品。

1.10带“●”标注的核心产品。
2.技术规格、数量、服务要求

（1） 产品清单及指标要求

第一包：台式扫描电子显微镜

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术指标、参数

	1
	●台式扫描电子显微镜
	1
	台
	一.设备用途：该设备主要用于样品的微观表面观察与成份分析,包括纳米结构材料的观察和表征。结合能谱仪进行元素分析.
二.设备要求：1.台式设计,随开随用,用完随时可以开关机; 2.主机无需外加减震台,可放置任意楼层;具有断电漏电保护功能；3.放大倍率: 20倍-100000倍(底片倍数);25-250000倍（显示屏倍数）;4.自动功能:自动对焦,自动消像散,自动明/暗对比度;5.电压:5KV,10KV,15KV。6.灯丝:预对中钨灯丝,用户可自动更换;7.检测器:高灵敏度4分割背散射电子检测器+低真空二次电子检测器;8.高低真空一键转换,具有多种低真空观察模式;9.低真空空气浓度可调,不喷金情况下观察不导电样品;10.样品仓:样品台放置样品尺寸:直径 》80mm;厚度》50mm;11.样品台移动范围:X轴40mm,Y轴35mm;12.真空系统:真空控制全自动电磁阀;真空规:皮拉宁规;13.真空系统:涡轮分子泵+无油隔膜泵;噪声小,无油雾污染。14.操作系统：Windows10/64BIT,显示屏》21.5英寸;自动调整功能：自动开启（自动加热灯丝，自动亮度对比度调整，自动聚焦）;15.能谱仪：15.1制冷方式：电制冷;15.2能量分辨率（MnKa处）：探头优于129eV;15.3检测元素范围：Be4-Pu94;15.4有效晶体活区面积≥10mm2;15.5能谱仪相关软件:要求软件功能完备,配备能谱专业分析软件及智能分析软件，含以下标配内容:点线面分析/相分析/形态学/自动颗粒物分析/电子束漂移校正;15.6快速面扫多帧叠加随时停止;面分部扫描1024*768像素《5分钟;15.7软件终生免费升级;16.离子溅射仪;16.1 玻璃处理室直径≥100毫米，高度≥130毫米。16.2 试样台尺寸：至少可同时放6个标准电镜样品座。16.3 真空系统：抽真空速度≥2升/秒;16.4 真空检测：皮氏计;16.5 工作室工作媒介气体：空气或氩气，配有氩气专用进气口和微量充气调节;三.配置要求:1.台式电镜主机:检测器(4分割BSE+SE检测器)+真空泵(分子泵+隔膜泵）;2.品牌能谱仪:电制冷;10mm2/分辨率《129eV（Mn-Ka）;3离子溅射仪:含AU靶材;4.备用灯丝20支；5.样品台20个;含平面/截面/矩形/倾斜/块状等不同形状应用样品台。6.导电胶4卷；7.电脑: E3/8G/1T/P232/DVDRW/PCI网卡/W10专英64/1G独显 ;四.服务要求:1.要求厂家或者国内总代理商在山东设有售后服务人员，服务及时有保障！2.技术培训：现场进行为期1-2周的培训。半年内免费2人次参加厂家培训班。3.保修期：卖方提供一年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。4.仪器故障报修:2小时内响应，48小时到位，保证提供及时的售后服务.


高效液相色谱仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术指标、参数

	1
	高效液相色谱仪
	1
	台
	一.技术指标：1.泵单元；1.1 四元梯度泵单元：1.2最大溶剂数：4；1.3输液原理：串联式双柱塞往复泵，全冲程柱塞,自动脉冲抑制；1.4 柱塞容量：主泵头100μL，副泵头50μL；1.5脉冲抑制方式：CPU芯片高速反馈，实时控制，无需额外装置；1.6流速范围：0.001-9.999mL/min，增量0.001mL/min；1.7流速精密度：≤0.075%RSD；1.8压力范围：≥39.2MPa；1.9 梯度控制原理：时间比例阀梯度；1.10梯度混合方式：泵后高压区混合；1.11梯度混合范围：0-100%；1.12梯度混合精密度：≤±0.2%；1.13 配备柱塞自动清洗单元；1.14路在线脱气单元内置，不占额外空间；1.15漏液传感器：标准配置；2 自动进样器：2.1 进样方法：全部体积直接进样方式（高压进样）；2.2 样品数：≥200个（标准1.5ml样品瓶）；2.3 扩展样品数： 4mL×128；2.4 标准进样体积：0.1－50μL（100μL标准注射器）；2.5 扩展进样体积：0.1－4500μL（选配注射器）；2.6 注射器速度：5种可设；2.7 进样重复性：＜0.3%RSD；2.8样品残留：CV＜0.01%；2.9 每个样品最大进样次数：99；2.10 最大循环时间：999.9min；2.11漏液传感器：标准配置；2.12柱温箱：2.13控温方式：空气循环+半导体温度控制，可以制冷，标配流动相预热模块；2.14柱温控制：室温以下15℃～65℃；2.15 控温精度：＜±0.1℃；2.16 色谱柱容量：25cm×3；2.17漏液传感器：标准配置；3 柱温箱：
3.1控温方式：半导体（帕尔帖）加热+空气循环；3.2 温度设置范围：1-65℃（1℃步进）；3.3 柱温控制：（室温-15℃）－（室温+50℃）；3.4 温度准确度：±0.1℃；4 二极管阵列检测器：4.1.1 二极管数：1024位；4.1.2 光源：D2灯,W灯,Hg灯（用于波长校验）；4.1.3 波长范围：190～900nm；4.1.4 波长准确度：＜±1nm；4.1.6 噪音：＜0.5×10-5AU；4.1.7 漂移：＜0.5×10-3AU/hr；5荧光检测器：5.1 光源：Xe灯，Hg灯（用于波长校验）；5.2 波长范围：激发光200～850nm，发射光250～900nm；5.3 波长准确度：＜±3nm；5.4 波长重复性：±0.5nm；5.5 光谱带宽：激发光15nm，发射光15nm、30nm可调；5.6 响应时间：0.01～2s七档可调；5.7 灵敏度：水峰拉曼扫描S/N≥3000；5.8 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验；6 色谱工作站：6.1 简体中文版操作界面，带中文在线帮助系统（按F1）和中文说明书；6.2可双通道采集数据，具备向导功能设置分析方法，谱图处理功能，定量分析功能（归一化法、外标法、内标法等），输出灵活多变的检测报告；配置清单：1 组织器 PMORG, Primaide Organizer为主要部件提供DC24V电源;放置溶剂瓶 1；2 四元泵 PM1110 LPGR ,Primaide1110 Pump with LPGR and Degasser and Washing Kit；PM1110四元泵:包含四元梯度/在线脱气/柱塞清洗附件 1  ；3 自动进样器 PM1210 , Primaide1210 Auto Sampler；PM1210自动进样器 1  ；4 柱温箱 PM1310, Primaide1310 Column Oven；PM1310柱温箱 1  ；5 二极管阵列检测器 PM1430 , Primaide1430 DAD Detector；PM1430二极管阵列检测器 1  ；6 荧光检测器 PM1440 , Primaide1440 FL Detector；PM1440荧光检测器 1  ；7 接口板 USB-IF Board；USB-IFB接口板 1  ；8 色谱工作站 Primaide System Manager D-1000 (CHN)；SM色谱工作站（中文版） 1  ；9 色谱柱 C18色谱柱250mm×4.6mm，5um 1  ；10 电脑 I3/4G内存/500G硬盘/19寸/WIN7 1  ； 

7．售后服务：7.1提供厂家售后服务承诺书原件，专业安装工程师上门免费安装调试；7.2 现场免费培训仪器操作人员一至两名；7.3仪器保修期为一年。


第二包：其他设备

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术指标、参数

	1
	体视显微镜
	1
	台
	1. 光学系统：Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。主机和物镜都进行复消色差校正，色彩还原度高，无色散。2. 主机：2.1 符合人机工程学原理的高性能主机，主机变倍比8：1，放大范围0.63x-5x。总放大倍数2x-250x。2.2 最高分辨率可达420Lp/mm。2.3 主机包含100:0/0:100分光光路，可接相机。2.4 主机包含0.5x相机接口。2.5 所有镜片采用防灰尘设计。2.6 不用化学药品的绿色环保防霉技术。2.7 主机机身配有手柄，方便携带。3. 目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调。4. 目镜：4.1  10x目镜，大视场数23mm；4.2  高眼点，屈光度可调；4.3  目镜罩2只。5.调焦机构：总高度：250mm，调焦行程：145mm。 底座有效尺寸：200 x 310 mm，透反两用。6. 物镜：1x物镜（包含在主机机身中），工作距离：92mm，视野范围：35mm。7.变倍：具有10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息。8.照明方式：8.1  双支光纤照明：可自定义照明位置.8.2  透射光照明器：可实现透射光明场，透射光暗场等观察方式。9.防尘罩。10. 原厂同品牌显微镜专用相机： 10.1显微数码专用彩色照相机，芯片尺寸≥ 1/2.5”英寸像素500万;    10.2像素：≥500万; 10.3像素点大小≥2.2 μm x 2.2 μm;10.4曝光时间：10μs至2s； 10.5满井电子：15Ke； 10.6光谱范围：400～650nm； 10.7数字化范围：3x8bit； 10.8 Binning模式：1x1，2x2，4x4； 10.9速度：≥47幅/秒（640x480）； 10.10接口：通用C型接口（0.8x接口）；10.11供电方式：USB3.0；11. 同品牌图像采集分析软件；11.1  支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。11.2  支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出。11.3  曝光模式自动、测光、手动可选；11.4  灰度测量值12位动态范围；11.5  多色彩通道白平衡调节；11.6  可自动调整至3200K色温 ；11.7  多种分辨率模式可选；11.8  多色彩通道柱状图；11.9  可手动白平衡调节；11.10  带有黑平衡调节；11.11  可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；11.12  多种预览模式可选；11.13  可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；11.14  亮度、对比度、gamma值调整；11.15  预览图像下可调整放大或缩小；11.16  图像平滑、锐化等处理；11.17  测量功能包括标尺、长度、面积、角度等；11.18  图像存档可进一步编辑；11.19  软件界面可随用户习惯调整；11.20提供厂家售后服务承诺书原件

	2
	激光粒度仪
	1
	台
	先进的光路设计：NKT6100-A采用会聚光傅立叶变换测试技术保证在最短的焦距获得最大量程，有效提高仪器的分辨能力；独特的高密度探测单元，让6100-A拥有了超强的小颗粒测试能力，高密度探测单元使NKT6100-A具有超强的全量程无缝测试能力，高配版采用了双光路设计。防尘、防震设计：仪器整体进行了密封设计，大幅提高了内部元器件使用寿命。独特的悬浮式结构能有效避免外界震动对仪器的干扰，使结果测试更稳定可靠。双光路双激光器：NKT6100-A高配版采用了双光路多镜头设计，主光采用高稳定、长寿命的进口光纤半导体激光器，辅光采用高稳定、长寿命的进口光纤半导体激光器（λ=635nm,  p>5mW）。自动对中：独家采用机械中心与光学中心相结合技术，光路自动调整定位更精确，达到微米级别；同时光路调整速度个更快捷最快15秒即可完成调整。自行研制的自动对中系统包括步进电机、精密导轨、精密控制器以及软件系统组成，最小步距0.2微米，保证激光束焦点始终从探测器中心点穿过，提高测试结果的准确性以及测试的重复性。自动对中系统是耐克特所有型号激光粒度仪的标准配置。独特微量循环系统：整个分散循环系统进行了优化设计，分散介质大于180毫升即可循环测试，真正达到了微量循环测试；所有接头采用了速插快拧设计，短时间内即可更换全部管道；优化的设计保证排水后无废夜残留，保证了下一次测试结果的准确性。超宽量程：NKT6100-A量程达到了0.01μm～2000μm。超声防干烧：NKT6100-A配备了100W大功率超声，同时具有超声防干烧功能。误操作保护：NKT6100-A具有自我保护功能，对一些会损害仪器的误操作不响应，大大降低了因人为误操作造成的损坏。露点测量：样品窗结雾会影响测量的准确性，这样的测试结果没有实际意义，NKT6100-A加装了有雾点测量系统，一旦起雾软件会自动提示。免排气泡设计：全新的设计使整个测试过程不会有气泡进入测试样品窗，避免了气泡干扰（免排气泡功能技术我们独家拥有）。样品无残留设计：仪器管道及排水结构进行了优化设计，仪器管道、循环泵内无积液残留，避免对下一次测试数据的影响；干法测试同样进行了无残留设计。样品窗快换装置：样品窗快换装置，20秒钟即可完成样品窗的拆装过程。主要技术参数：测试范围 0.01μm -2000μm；探测器通道数 121；准确性误差 <0.5%（国家标准样品D50值）；重复性误差 <0.5%（国家标准样品D50值）；免排气泡 具备免排气泡设计，无气泡干扰数据更准确，误操作保护 仪器具备误操作自我保护功能，仪器对误操作不响应，镜头 进口佳能镜头，激光器参数 双光束，进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm,  p>10mW；光路校准 光路实现自动校准；智能操作模式 软件一键式全自动操作；防尘、防震设计 整机采用防尘、防震设计；内置分散方法 超声 频率：f=40KHz,功率：p=80W,时间：随意可调;具备超声防干烧； 搅拌 循环搅拌一体化设计，转速：100-33950rpm转速可调； 循环 循环额定流量：0-10L/min可调  额定功率：25W； 样品池 自行设计沸腾式样品池，分散效果更好，容量：190-600mL均可正常测试； 微量进样 仪器可选配微量全自动测试装置,10毫升即可循环测试（选配）；遮光度探测 仪器具备独有的遮光度实时探测功能，保证样品加入量更准确；防腐设计（选配） 可以配备耐酸、耐碱、耐油（含一切溶剂油）、耐有机溶剂（像丙酮、苯酚、正己烷、异丙醇等一切有机溶剂）。测试速度 <1min/次（不含样品分散时间）；体积 约980mm*410mm*450mm。

	3
	●紫外可见分光光度计
	1
	台
	1技术指标：1.1 原装进口主机及光栅；1.2光学系统：采用对称的Czerny-Turner的双光束光路系统；1.3波长范围：190~1100nm；1.4光谱带宽：≤1.0nm；1.5杂散光：<0.05%；1.6波长准确性：±0.3nm（全波段）；1.7波长设定重复性：±0.1nm；1.8光度测量范围：-3.3~3.3ABS，0~300%T；1.9吸光度准确性： ±0.002ABS（0~0.5ABS）±0.004ABS（0.5~1.0ABS）；1.10吸光度重复性： ±0.002ABS（0~1.0ABS）；1.11基线平整度： ±0.0009ABS（200~950nm）；1.12基线漂移：≤0.0005ABS/小时（260nm，开机2小时预热）；1.13噪声：≤0.0001ABS（500nm）；1.14波长扫描速度：10 nm/min，40nm/min，100nm/min，200nm/min，400 nm/min，800nm/min,1200 nm/min，2400 nm/min，4800 nm/min，6000 nm/min；1.15光源：长寿命脉冲氙灯；1.16检测器：2个硅光二极管；1.17样品仓：标配电动六联池支架；1.18 控制方式：可选配iPad无线或PC网络远程控制；1.19软件功能：中文软件,GLP,多波长分析,时间扫描,波长扫描,定性、定量分析 ；2：配置：2.1  紫外分光光度计主机（标配六池塔轮支架）；2.2  10mm石英比色池6对；2.3 提供厂家售后服务承诺书原件。

	4
	研磨仪
	1
	台
	u 8字形振动，样品研磨无死角； 简单、安全的操作设计，精致、小巧的外形；密封防尘设计的旋盖研磨罐；自动中心定位的紧固装置和安全锁紧装置；控制部件与震动部件分离设计,设备更加耐用；程序预留接口，可升级为手机APP远端控制；程序自带启动、震动、缓冲三段；可装配各种材质研磨罐以及适配器；1 单罐最大容积 50ml；2 单罐最大装样量 35ml；3 最大装罐数 2；4 适配器 2*96孔0.5mL离心管；2*24孔1.5mL/2mL离心管；2*12孔5mL离心管；2*6孔10mL离心管；5 装罐方式 自动中心定位的紧固装置；6 罐体材质 不锈钢，尼龙，聚四氟，内嵌玛瑙、氧化锆、碳化钨、7 适用样品类型 硬的、中硬性、软性的、脆性的、弹性的、含纤维的；8 研磨方式 干磨/湿磨，研磨后的物料无金属及其他杂质污染；9 进料粒度 ≤8mm（某些可达1-2cm）；10 出料粒度 ≤3μm（不同材料研磨细度有差异）11 控制方式 程序自带启动、震动、缓冲三段；程序预留接口，可升级为手机APP远端控制；12 显示方式  LED液晶显示；13 振动频率设置 10-1500次/分钟；14 典型粉碎时间 2min；15 粉碎时间设定 1秒-99分59秒；16 空载噪音 运行噪音：≤75dB；17 驱动 直流无刷电机；18 功率 150W；19 工作环境 室温，环境湿度50-70%；20 机体尺寸（宽*高*纵深）  300*180*420mm； 

	5
	抽滤泵
	1
	台
	产品特点：1.一款专业的野外用抽滤装置，采用直流电源设计，可以搭配充电宝移动电源、蓄电池或汽车点烟器电源使用，解决了外出使用时的电源问题。2.抽滤瓶采用塑料材质、模具注塑制造，轻便耐摔。同时整套抽滤瓶采用创新的套娃式设计：漏斗基座可以放入滤杯里，滤杯又可以放入抽滤瓶内，极大的缩小了储放空间。整体非常便于运输和携带。3.带有双重防倒吸保护：抽滤瓶内置浮球阀，当液位上升到吸液口附近，会推动浮球关闭出口，防止大量滤液涌出集液瓶；抽滤真空泵和集液瓶之间的连接泵管中间带有阻水保护器，内置疏水性聚四氟乙烯材质，可以100%阻挡液体通过滤芯，彻底解决倒吸问题。4.带有真空表和调节阀，便于抽滤过程中观察工作状态，并根据实际的需要调节滤速。5.滤杯和滤杯基座采用旋卡式设计，轻轻转动就可以拿起滤杯或固定。不同于传统抽滤瓶产品需要使用夹具、卡箍固定的方式，旋卡式的设计使得换膜非常方便，单手就可以操作。6.不需要操作人员手动将采取的水样倒入滤杯，采用自动进液设计，只需要将进液管直接放入待过滤的水样中，液体会自动吸入滤杯并开始过滤，操作简单便捷。技术参数：配置：包含直流电无油抽滤泵、1200ml塑料抽滤瓶、300ml塑料过滤杯、滤杯基座、硅胶塞、杯盖（含通气过滤器）、带阻水过滤器的硅胶管、浮球保护阀。电压：直流电12V；电源线规格：标配2种，直流电源线和蓄电池电瓶搭电线；真空度：-670mmHg=90torr=120mbar；抽气速度：25L/min；滤杯和基座连接方式：旋卡式（滤杯和基座直接连接固定，不需要使用夹具、卡箍或其他形式的附件固定）；自动进液口：标配有，3个（不需要手工往滤杯倒样品）；滤杯容积：300ml；滤杯材质：聚醚砜；抽滤瓶容积：1200ml；抽滤瓶材质：聚碳酸酯；噪音：50.0dB；功率：35W；防倒吸保护：双重（浮球阀和阻水过滤器）；阻水过滤器规格：直径50mm聚四氟乙烯疏水性滤芯；缓冲杯；真空表和调节阀；附件：带阻水过滤器的泵管1组、硅胶塞1只、废液瓶吸液盖1只、过滤杯盖1只；

	6
	便携式N2O测量
	1
	台
	电源：电池类型 锂电池；电池时间 12小时 (带泵工作10小时) ；电池寿命 充放电600 次；电池充电器 5v DC 直流电外接电源和内部充电；充电时间 完全充满大约4小时；可选电源 5VDC 电力供应；气体量程：气体测量 N2O 通过定制的双波长非分光红外原理；量程 N2O  0 - 1000ppm   0 - 10000ppm (泄露检测模式, 只能显示)；测量精度 N2O 精确度: 1ppm；校准后：0-100ppm, ± 5ppm ；校准后：＞101ppm,± 1.5% of 量程；反应时间,  N2O  ≤ 40S；视听警报 用户可设置 N2O 和 TWA 报警；通讯 USB type B 接口, HID 设备类；数据存储 ：1000 组；读数设置+ 270 组；事件记录：50 组现在IDs和300 组采样点 IDs；采样泵流量 100cc / min ；环境条件：操作温度 0°C to 50°C ；气压 500 ~1500mbar；相对湿度 5% ~ 95%非冷凝；IP 防护等级 IP40；物理特性：重量 500 g；尺寸 长L 165mm,宽 W 100mm, 高D 55mm；外壳材质 ABS /嵌有硅橡胶的聚丙烯；

	7
	便携式CO2测量
	1
	台
	特性 :采用专利双光束红外吸收气体传感器，确保长期稳定性和经久耐用；大尺寸易读显示器，温度显示单位℃或℉， CO2 显示单位为 ppm ，容易调整海拔高度；通过外部接口和显示可快速简单校准，校准使用环境空气或气瓶；通过面板按键控制校准、设定海拔或转换温度单位；拉出支架可将仪器立在桌面上监测；通过 RJ45 连接器输出电压，适用于大多数数据记录器接口；直插式 AC 电源适配器， 4 节 AA 碱性电池可工作 80 小时；根据室内外 CO2 读数的差别计算并显示通风量 (立方英尺/分钟/每人)；通过 CO2View 软件，可直接记录浓度值到 PC；TEL7001D 可测量湿度并配备数据记录器用于远距离监测；应用 :判定区域通风量是否偏低或不符合标准规定；判定是否有通风过量，以节约能源；确定通风量是否是空气质量报怨的因素；确定车辆或器具燃烧烟气出现的位置；作为固定安装的 CO2 传感器的校准参考；技术规格 :检测方法：专利双光束红外吸收法；采样方式：扩散取样或流通取样 (50-100ml/min)；CO2通道 测量范围：0-10,000ppm 显示， 0-4,000ppm 电压输出；灵 敏 度：1ppm；准 确 度：± 50ppm 或± 5%；重 复 性：± 20ppm；温度系数：± 0.1 ％读数或± 2ppm/ ℃ ( 参考温度 25 ℃ )；压力系数：0.13 ％读数 /mmHg( 可通过输入海拔高度调整 )；年 漂 移：± 20ppm；响应时间：T90<60s( 22 ℃ )；预热时间：<60s( 22 ℃ )；工作条件：0 -50 ℃ ，0-95%RH ，无凝露；贮存温度：-40 -60 ℃；校准间隔：12 个月，偏移调整使用 0-1000ppm CO2；温度通道：温度范围：0 -50 ℃ 显示，0 -40 ℃ 电压输出；分辨率：0.1 ℃ ( 0.1 ℉ )；显示选项：℃，℉或关闭，用面板按钮设置；准 确 度：± 1 ℃ ( ± 2 ℉ )；响应时间：20-30min( 视环境温度而定 )；校准间隔：12 个月，偏移调整使用温度标准 (10 -30 ℃ )；模拟输出CO2：0-4VDC ， 1mV/ppm( 最大 4,000ppm);温度：0-4VDC 线性， 0 -40 ℃ (32 -104 ℉ );；输出阻抗：100 Ω；连接电缆：RJ-45 到 DB9 转接电缆；显示：LCD 单独显示 CO2/ 温度读数 ( 面板按钮设置海拔高度，℃ / ℉，校准功能 )；电 源：电 池：4 节 AA 电池 , 可连续工作 80 小时 ( 碱性 )；外部电源：6VDC 外部 AC/DC 适配器；电源要求：100mA 峰值， 20mA 平均值， 6V；认证：FCC Class 15 Part B；

	8
	便携式甲烷测定
	1
	台
	气体检测仪是一款设计人性化，操作简单的手持式气体检测仪，GT系列多功能气体检测仪会满足你气体检测的所有需要，它外壳坚固、质量可靠、采用新技术并具备了准确、灵巧的可燃气体检测仪的优点和封闭式空间监测器（含报警功能）所具有的安全、可靠性。测量项目：PPM / LEL / GAS ；1、检测可燃气体和有毒气体，可燃气全量程PPM-LEL-VOL；2、可测0-150mBar压力；3、PPM量程具有盖式报警功能；4、手动/自动数据记录功能；5、高分贝声报和高亮度光报功能；6、按键操作简单，大屏幕LCD清晰显示读数；7、电源采用碱性电池或充电电池；8、内置背景灯；9、防护等级IP54；10、外壳坚固耐用；11、一键开关吸气泵；12、一键字体旋转180度方便读取数值；13、可选配长手柄探杆长度是1.5米；检测气体量程：0-10,000 ppm 分辨率：1ppm ； 可燃气 (外置探头)0-100% LEL 1% 可燃气0-100% VOL 1%   可燃气 0-150 mBar 1mBar  压力；光报警：  仪器外壳两侧的高亮度LED光报警灯；声报警：  离仪器30cm声报警值可达85分贝；重量：    0.78kg(包括探头和电池)尺寸：约290mm×95mm×43mm电源： 碱性电池（8小时）或充电电池（8小时）使用温度：-20℃～50℃；相对湿度：0-95% ；R.H.采样系统：仪器采用内置泵并在采样吸气口放置防水过滤芯；认证：    ATEX  II 2G  EEx iad IIB T3；UL 913 Class I ,Div 1 Groups C and D

	9
	超声波细胞破碎仪
	1
	台
	工作频率：20-25 KHz，频率自动跟踪；显示方式：7寸TFT触摸屏；超声功率： 20-900W可调；随机变幅杆：6 mm；可选配变幅杆：2、3、8、10、12、15 mm；破碎容量：0.5-600 ml；占 空 比：0.1-99.9%；温度保护：样品温度至50℃；温度报警：0-99℃（防止样品过热）；报警：时间，温度、过载；电源：220/110V 50Hz/60Hz；电源机箱尺寸：约430*255*300 mm；主机+换能器重量：14.2 Kg；隔音箱尺寸：约345*340*570 mm；电源：220/110±5%。功能特点：适用于植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎等领域的实验使用。

	10
	低温台式冷冻离心机
	1
	台
	最大转子容量：18×1.5/2.0 mL；最大相对离心力（RCF）：16,873×g；温度控制范围：0 °C 至 40 °C；电源：230V, 50–60Hz；离心转速：100 -14,000 rpm (100 rpm,递增)；加速时间：11s；减速时间：12s；离心计时：30秒—99分钟, 可连续离心；噪音水平：<57dB(A)，带转子盖：<47dB(A)；最大功率：320W；尺寸(宽×长×高)：21×30×21cm；重量（不含转子）：22 kg；温度控制：冷冻型；可用转子：1。配置说明：冷冻型，含气密性固定角转子FA-45-18-11，含转子盖，230V/50-60Hz。功能特点：适用于标准分子生物学实验离心少量到中等通量 1.5/2.0 mL 离心管和 Microtainer® 设计专用。

	11
	电泳仪（电源）
	1
	台
	输出形式： 并联输出,2 组, 可同时接二只负载；输出范围（显示分辨率）：稳压范围5 ~ 600 V（1V），稳流范围2 ~ 200 mA （1mA），120W；电压漂移：  ≤ 0.2 %；电流漂稳：  ≤ 0.2 %；工作方式：  稳定电流或稳定电压；电源：220V ±10%, 50 Hz；保 险 丝：  BGXP-5, 5A；外形尺寸（W×D×H）：约315×290×128 mm；重量：约5Kg。功能特点：适用普通蛋白、核酸电泳。


（2） 服务要求
重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标 被拒绝，无标识则表示一般指标项。

	序号
	服务要求项目
	服务要求标准

	1. 
	售后服务承诺函
	台式扫描电子显微镜、体式显微镜、紫外可见分光光度计、高效液相色谱仪需要提供

	2. 
	服务网络
	台式扫描电子显微镜、高效液相色谱仪要求厂家或者国内总代理商在山东设有售后服务人员

	3. 
	培训
	台式扫描电子显微镜要求现场进行为期1-2周的培训，半年内免费2人次参加厂家培训班，免收培训费；高效液相色谱仪要求现场培训2人；供应商自行承担现场培训费用。

	4. 
	定期回访
	每年不少于两次上门走访，每次对投标产品进行维护检测，并将检测记录结果交采购人备案。


★（四）其他要求
1、交货时间：进口产品自信用证开出后、国产产品自合同签订后60日内完成所有产品供货、安装、调试，达到正常使用验收合格的要求。此间，除不可抗力外，竣工时间不得顺延。
2、交货地点： 采购人指定交货及安装地点。

3、风险负担： 产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通

过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
4、质保期：自验收合格之日起质保期至少一年。
5、付款方式: 本次采购项目采购方不支付预付款，到货安装调试并经学校验收合 格后付至合同总款的 90%，余款将在一年后无质量问题一次性付清。进口设备：100%信用证，其中 90%见单支付，10%货款到验收合格后支付。
6、报价方式：国产部分用人民币报价，进口部分用外币报产品免税CIP威海或青岛机场价。
第五章  拟签订的合同草案

山东大学（威海）****设备采购合同

                                                           山大威契****
甲    方：山东大学（威海）                              法人代表：刘建亚
地    址：山东省威海市文化西路180号                    邮政编码：264209

执行单位：****

乙    方：****公司                                       法人代表：****                                                 
公司地址：****                                           邮政编码：****                                                                                              

联系电话：****
甲方***设备供货安装项目由乙方完成，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等，双方协商一致，达成协议如下。

一、合同的组成部分

1、本合同书

2、设备清单
3、乙方参与甲方公开询价时报价文件、书面承诺。

上述文件相互补充，合同双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、合同数量：详见合同附件设备清单（共****页）
三、价款：总计 ¥ **** 元（人民币：****元整）。 

四、质量

 １、乙方提供的设备必须是原厂生产制造的原装正品，其技术参数必须符合要求。

              2、乙方提供安装、调试、售后服务，并保证服务质量优良。

 3、乙方保证甲方在使用货物、服务或者其任何一部分时不受第三方提出侵犯商标权、专利权、知识产权等指控。如出现侵权指控，乙方承担全部法律责任，期间不影响甲方的使用。

  4、设备保质期为自甲方验收合格之日起及计算，详见设备清单。

    五、交货地点
1、交货及验收地点：山东大学（威海）****。
     2、乙方将设备运输到交货地点，并支付运费等相关所有费用。

     3、乙方应在发货前至少48小时以电话通知的方式，将预计运达日期通知甲方用户单位。如果因此延误交接、安装等，全部损失乙方负责。
六、交付使用时间
****年**** 月 **** 日前乙方供货安装调试完毕并交付甲方使用。
七、验收
1、设备按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵交货地点，经甲方检验同意后才能开启包装，并当场向甲方及用户单位介绍验收方法。

2、属于《国家强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则视为验收不合格。

3、乙方必须确保产品安装调试的质量，并提供国家有关部门的检验合格证明。设备为进口产品的，乙方需向甲方提供完整的海关、商检等部门出具的相关证明手续。

4、如发生分歧时，甲方有邀请法定机构或中介机构进行检验的权利。如质量方面达不到要求，检验费用及相关费用全部由乙方负责并承担由此产生的法律责任。

八、付款
本合同按人民币付款，****

开户银行： ****

银行账号： ****
九、售后服务

1、 根据甲方需要，乙方及时派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

2、乙方保证提供的售后服务达到或超过标的物生产厂提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，非人为因素造成的损坏，乙方免费负责维修；质保期外，负责维修并只收取成本费，所需的备件应优惠供应。

3、设备出现问题时，无论质保期内外乙方均需保证及时响应甲方的要求，24小时到达现场或将设备邮寄至乙方技术维修中心，完成修复工作。质保期内，若修理时间超过2日或需返回原生产厂维修，乙方必须向用户单位提供替代产品，以保证工作的正常进行。

 十、变更与修改
乙方应严格按合同要求供货，未经甲方书面同意，乙方不得与用户单位擅自就合同设备的数量、质量、供货或完工日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改。对合同约定不明确的或者需要对本合同进行修改、补充的，经甲乙双方协商一致后达成补充协议，补充协议是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

十一、合同解除

有下列情况之一的，甲方可向乙方发出书面通知，解除本合同。合同的解除不影响违约责任的履行。

（1）乙方未能在合同约定的限期内履行合同义务的；

（2）设备验收不合格的；

（3）乙方未经甲方书面同意，部分或全部转让合同义务的。

（4）甲方部分解除合同的，未解除部分，乙方继续履行。

十二、违约赔偿

1、除不可抗力外，乙方延期供货安装或验收不合格而造成的各种损失由乙方承担。

2、乙方每逾期一日按照合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日按一日计算。

3、甲方无正当理由逾期付款，每逾期一日，按未付金额的3‰向乙方交纳违约金，不足一日，按一日计算。

4、乙方如因更换设备而导致延期交货的，按本条第2款的规定交纳违约金。
5、对合同已履行完毕的投诉和质量问题，按照国家法律法规、政府的有关规定进行处理。

十三、争议解决

1、本合同争议，如协商不成，向签约地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分继续执行。

十四、合同生效

本合同由双方代表签字和加盖各方公章或合同章后生效。
十五、签约地点

山东大学（威海）。

16、 本合同一式八份，甲执六份、乙方执二份。
甲    方：山东大学（威海）（单位盖章）   

甲方代表：（XXX） 手签姓名              年   月   日

乙    方： XXXX （单位公章）  
乙方代表：（***）手签姓名              年   月    日
	附件：

合同设备清单（山大威契****）

	序号
	仪器名称
	品牌型号
	产品配置
	数量
	单价
	总价
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：   小写：¥  **** .00             人民币：****元整


甲方执行单位项目负责人对以上内容确认无误后，请签字并加盖本单位公章：

执行单位项目负责人：（签字）                                               用户单位公章： 

                                                                                                   年   月  日

第六章  纪律和监督
1.对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2.对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；除法定代表人或授权代理人，开标时供应商的其他无关人员应当退场。
3.对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“资格审查和评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第七章  投标文件格式
正本（副本）
            项目政府采购
商务标书
项目编号：
供 应 商：               （盖单位公章）
     年   月   日
目  录
1.投标函……………………………………………………………………………………………………X
2.报价一览表………………………………………………………………………………………………X

3.投标报价明细表…………………………………………………………………………………………X

4.投标报价需要说明的其他内容（格式自拟）……………………………………………………………X

5.节能产品投标清单（若有）………………………………………………………………………………X

6.环境标志产品投标清单（若有）…………………………………………………………………………X

7.小型和微型企业产品投标清单（若有）…………………………………………………………………X

8.监狱企业产品投标清单（若有）…………………………………………………………………………X
9.残疾人福利性单位产品投标清单（若有）……………………………………………………………X

10.资格标书要求提供的所有资料…………………………………………………………………………X

11.类似项目实施情况一览表………………………………………………………………………………X
12.商务响应表………………………………………………………………………………………………X
13.供应商须知前附表规定或供应商认为应介绍或者提交的资料和文件………………………………X
1.投标函
致：            （采购人名称）
经研究，我方决定参加            项目（项目编号：       ）的政府采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：
1.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2.我方投标文件的有效期为投标截止之日起90日，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如成交，我方投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
4.我方同意按照采购文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。
供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

2.报价一览表
项目编号：                                          
	序号
	项目内容
	投标价格（元）
	备注

	1
	设备费
	
	

	2
	安装调试费
	
	

	3
	运杂费
	
	

	4
	税费
	
	

	5
	其他费用
	
	

	
	……
	
	

	合    计
	小写：

	
	大写：

	交 货 期
	

	质 保 期
	

	付款方式
	

	其    他
	


供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

3.投标报价明细表
项目编号：                                               
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	厂家/产地
	技术参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	小写：

	
	大写：


注：投标报价包括专用工具、质保期内的随机备品备件，清单列入上表。
供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

5.节能产品投标清单
项目编号：                                               
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造商、产地
	节字标志认证证书号
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	节能产品价格合计（万元）
	


注：随本表附节能产品证明材料（加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

6.环境标志产品投标清单
项目编号：                                         
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造商、产地
	环境标志认证证书号
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品价格合计（万元）
	


注：随本表附环境标志产品证明材料（加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

7.小型和微型企业产品投标清单
项目编号：                                           
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造商、产地
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小型和微型企业产品价格合计（万元）
	


注：随本表附中小企业声明函的复印件（加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日
附：
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日    期：
8.监狱企业产品投标清单
项目编号：                                            
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造商、产地
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	监狱企业产品价格合计（万元）
	


注：随本表附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日
9.残疾人福利性单位产品投标清单
项目编号：                                                          
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造商、产地
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	残疾人福利性单位产品价格合计（万元）
	


注：随本表附《残疾人福利性单位声明函》的复印件（加盖单位公章）。
供应商：                          （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：      年   月   日
附：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日    期：
11.类似项目实施情况一览表
项目编号：                                             
	                 招标采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码

	
	
	
	
	
	成交通知书
	合同
	验收
报告
	招标采购单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：随本表按顺序附类似项目的成交通知书、合同和验收报告的复印件（具体以采购文件要求为准）。
供应商名称（盖公章）：
11.商务响应表
项目编号：                                              
	序号
	采购文件
	是否

响应
	投标文件

	
	条款号
	条款内容
	
	条款号
	条款内容

	
	
	交货期
	
	
	

	
	
	付款方式
	
	
	

	
	
	质保期
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

正本（副本）
            项目政府采购
技术标书
项目编号：
供 应 商：               （盖单位公章）
     年   月   日
目  录
1.总说明……………………………………………………………………………………………………X
2.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施…………………………………………………………X
3.技术响应表………………………………………………………………………………………………X
4.投标产品合格证明和符合采购文件规定的技术资料…………………………………………………X
5.供应商须知前附表规定或供应商认为其它应介绍或提交的资料和文件……………………………X
3.技术响应表
项目编号：                                           
	序号
	采购文件
	是否

响应
	投标文件

	
	条款号
	条款内容
	
	条款号
	条款内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

附件1
法定代表人身份证明书
供 应 商：                                  
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：        年    月    日
经营期限：                                  
姓    名：             性    别：           
年    龄：             职    务：           
系                                （供应商名称）的法定代表人。
后附：法定代表人身份证件复印件。
特此证明。
供应商：                  （盖单位公章）
        年    月    日
附件2
法定代表人授权委托书
本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）       包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 自本项目采购公告发布之日起至投标有效期结束之日止  
代理人无转委托权。
后附：授权代理人身份证件复印件
供  应  商：                     （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

      年    月    日
附件3
在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
供  应  商：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：      年   月   日
备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
附件4
制造商授权书
（采购人或采购代理机构）：
我（制造商名称）是生产（或者代理）（产品名称）的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）兹指派营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：
一、代表我方办理在（采购文件编号）采购文件中要求提供的由我方制造（或者代理）的产品的有关事宜，并对我方有约束力。
二、作为制造商，我方保证以供应商合作者来约束自己，并对该投标文件共同承担采购文件中所规定的各项责任和义务。
三、我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理商名称）或者其授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于      年   月   日签署本文件，（代理商名称）于      年   月   日接受此件，以此为证。
代理商名称（公章）：                  出具授权书的制造商名称（制造商公章）：
注：本授权书为参考格式，如产品制造商有其专用文本，可根据实际情况提供，但必须符合供应商须知前附表“签字和盖章要求”要求。
附件5
政府采购诚信承诺书
（采购人或采购代理机构）：
我公司_______________（供应商名称）已详细阅读了_____________项目（项目编号：__________）的采购文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；
二、我公司若认为采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，依法按程序以书面形式提出异议，不进行无记名的、恶意的投诉，不无理取闹，不扰乱交易秩序；
三、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评审委员会、采购人提供利益以牟取中标；若私下接触评审委员会成员的，同意取消当场次投标或中标资格；
四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于中标、成交的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受贵中心取消当场次中标资格、并记入信用档案、没收投标保证金、暂停一定期限投标资格、媒体通报等处罚；给采购人造成损失的，我公司依法承担赔偿责任。
供  应  商：________________（盖单位公章）
法定代表人：________________（签字或盖章）
日      期：______年___月___日
附件3  投标文件密封件封套和封签参考格式

投标文件密封件封套格式

	收 件 人：

项目名称：

项目编号：

□资格标书  □商务标书  □技术标书 □电子投标文件

供应商名称：

供应商地址：

邮政编码：

投标日期：    年  月  日

（加盖供应商单位公章及法定代表人或者授权代理人签字或盖章）




投标文件密封件封签格式

	请勿在    年  月  日  时之前启封

（加盖供应商单位公章及法定代表人或者授权代理人签字或盖章）



附件4  采购项目验收单
采购项目验收单
NO.
	采购单位
	
	合同号
	
	合同金额（元）

	采购项目
	
	验收项目
	
	合计
	财政拨款
	单位自筹

	
	
	
	
	
	
	

	验收意见：
经办人：
年  月  日
	验收意见：
单位负责人：
（采购单位盖章）
年  月  日
	验收意见：
负责人：
（供应商盖章）
年  月  日

	验收小组成员（含专家）

签名
	

	备注
	（可附件）








PAGE  
14

